## Condiciones de uso
El Formulario AC-1 es una herramienta de cálculo elaborada por el departamento técnico del Guatemala Green Building Council cómo un medio de verificación de desempeño para el Sistema de Certificación CASA Guatemala. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de sus autores, o su utilización para beneficio propio o para tercereos en fines que no sean asociados al proeso de certificación de un proyecto.

## Guia de Parametros
Parámetros para Cálculo de Requerimientos de Irrigación de Jardines
Este formulario está compuesto por una herramienta de cálculo que permite determinar el requerimiento anual de agua para irrigación de jardines de proyectos inmobiliarios, desarrollada bajo estándares y métodos de cálculo internacionalmente reconocidos por el Departamento Técnico del Guatemala Green Building Council. El objetivo de esta es brindar una herramienta simplificada que pueda ser utilizada por equipos de desarrollo de proyectos inmobiliarios, principalmente residenciales, para calcular la demanda y eficiencia de riego en el diseño de un jardín. Este formulario no debe ser usado par cálculos de demanda de irrigación agrícola o forestal, y se recomienda utilizar esta herramienta en acompañamiento de técnicos especialistas en jardinización y manejo de aguas.
La metodología utilizada para determinar la demanda de irrigación anual está basada en programas de diseño de jardines aprobados por la IA «Irrigation Asociation», tales como; « EPA WaterSense Water Budgeting Tool» de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y el « Model Water Efficient Landscape Ordinance» del Código de Regulaciones de California. El método para determinar la demanda de riego debe ser realizado bajo la siguiente fórmula:
En los cálculos considerados para este procedimiento, en sustitución a la Evapotranspiración de Referencia, se utiliza la Evapotranspiración Potencial al aplicar la fórmula anteriormente descrita. Para la tabla de cálculo, entonces, se usan los siguientes parámetros como opciones de selección con el objetivo de facilitar la operación y cálculo de la misma. A continuación se desglosa las diferentes opciones de selección para cada una de las variables de la fórmula, como se presentan en el cuadro de cálculo, y los valores de las mismas que automáticamente la tabla de cálculo define.
Evapotranspiración Potencial | mm
Zona Climática 1a | 1800 | Para mayor información sobre los municipios que se consideran bajo cada una de las zonas climáticas indicadas, véase el mapa en la pestaña correspondiente. Los datos de evapotranspiración potencial se obtienen de registros históricos del INSIVUMEH para la República de Guatemala.
Zona Climática 1b | 1600
Zona Climática 1c | 2000
Zona Climática 2 | 1500
Zona Climática 3 | 1400
Zona Climática 4 | 1800
Coeficiente de Especies | coeficiente
Céspedes - Grupo 1 | 0.6 | Considera especies de céspedes o gramas que resisten bien las condiciones de sequia
Céspedes - Grupo 2 | 0.7 | Considera especies de céspedes o gramas que resisten medianamente las condiciones de sequia
Céspedes - Grupo 3 | 0.8 | Considera especies de céspedes o gramas que no resisten apropiadamente las condiciones de sequia
Mixto - Grupo 1 | 0.2 | Considera la mezcla de diferentes especies de cubresuelos, cespedes o arbustos en la zona de jardín considerada, que en conjunto pueden considerarse como resistentes a sequias.
Mixto - Grupo 2 | 0.5 | Considera la mezcla de diferentes especies de cubresuelos, cespedes o arbustos en la zona de jardín considerada, que en conjunto pueden considerarse como medianamente resistentes a sequias.
Mixto - Grupo 3 | 0.9 | Considera la mezcla de diferentes especies de cubresuelos, cespedes o arbustos en la zona de jardín considerada, que en conjunto pueden considerarse como no resistentes a sequias.
Cubresuelos - Grupo 1 | 0.2 | Considera que la zona de jardín en cuestión esta primordialmente cubierta (>75%) con cubresuelos resistentes a sequias
Cubresuelos - Grupo 2 | 0.5 | Considera que la zona de jardín en cuestión esta primordialmente cubierta (>75%) con cubresuelos medianamente resistentes a sequias
Cubresuelos - Grupo 3 | 0.7 | Considera que la zona de jardín en cuestión esta primordialmente cubierta (>75%) con cubresuelos no resistentes a sequias
Arbustos - Grupo 1 | 0.2 | Considera que la zona de jardín en cuestión esta cubierta principalmente (>75%) con arbustos resistentes a sequias
Arbustos - Grupo 2 | 0.5 | Considera que la zona de jardín en cuestión esta cubierta principalmente (>75%) con arbustos medianamente resistentes a sequias
Arbustos - Grupo 3 | 0.7 | Considera que la zona de jardín en cuestión esta cubierta principalmente (>75%) con arbustos no resistentes a sequias
Arboles - Grupo 1 | 0.2 | Considera que la zona de jardín en cuestión esta cubierta principalmente (>75%) con la copa de arboles altamente resistentes a sequias, y que debajo de la copa de estos arboles la vegetacion es escasa.
Arboles - Grupo 2 | 0.5 | Considera que la zona de jardín en cuestión esta cubierta principalmente (>75%) con la copa de arboles medianamente resistentes a sequias, y que debajo de la copa de estos arboles la vegetacion es escasa.
Arboles - Grupo 3 | 0.9 | Considera que la zona de jardín en cuestión esta cubierta principalmente (>75%) con la copa de arboles no resistentes a sequias, y que debajo de la copa de estos arboles la vegetacion es escasa.
Coeficiente de Densidad
Baja densidad | 0.5 | La densidad de las plantas en el area de la zona de jardin es baja. Se encuentran areas de suelo sin plantas con cobertura para prevenir evaporación excesiva al estar expuestas a radiación solar directa. No se aplica a areas de jardín de cespedes.
Media Densidad | 0.8 | La densidad de las plantas en la zona de jardín es considerada intermedia. No se aplica a areas de jardín cubiertas con céspedes. En algunos casos, dependiendo de la especie, si pueden considerarse algunos cubresuelos rastreros en estas areas de jardín.
Alta Densidad | 1.1 | Las plantas cubren la totalidad del area de suelo en la zona de jardín considerada.
Super Alta Densidad | 1.3 | Las plantas cubren la totalidad del area de suelo en la zona de jardín considerada, en varias capas de vegetacion. Esta condicion se puede dar cuando hay arboles o arbustos que cubren otras areas igualmente jardinizadas con cubresuelos o céspedes.
Coeficiente de Microclima | coeficiente
Soleado | 1.1 | Considera una exposición abierta al sol, o laderas de cerros orientados al sur. Hay muy pocas horas en el día en donde el sitio esta bajo sombra
Medio Soleado | 0.9 | Considera una exposición que, a pesar que cuenta con aproximadamente el 30% de las horas del dia bajo sombra, primordialmente se encuentra expuesto al sol en la mayor parte del dia. Puede ser una ladera orientada al poniente o al oriente, sin muchos elementos de sombra que cubran el jardin durante el dia.
Medio Sombra | 0.7 | Se usa para cuando el sitio se encuentra aproximadamente en un 50% de las horas del dia bajo sombra o bajo incidencia indirecta de radiacion solar. Consiste en una ladera orientada al norte con arboles o edificios cercanos que proyectan sombra sobre el area de jardin
Sombreado | 0.5 | Se usa para cuando el sitio se encuentra principalmente en sombra a lo lardo del dia.
Indice de Irrigación (eficiencia) | coeficiente
Irrigación Natural | 0 | La zona de jardin se mantiene solo con la lluvia annual y no recibe irrigacion complementaria para mantenerse en buen estado.
Subterranea + Sensores Humedad | 1 | La zona de jardín cuenta con irrigacion con ductos subterraneos controlados por sensores de humedad en el suelo de la zona de jardín. Solo se aplica irrigacion cuando los sensores de humedad detectan niveles bajos respecto a lo que las plantas necesitan.
Subterranea + Horario | 1.09 | La zona de jardín cuenta con irrigacion con ductos subterraneos controlados valvulas activadas automaticamente por horario sin considerar los niveles de humedad en suelo de la zona de jardín. Los horarios de irrigacion son establecidos en horas en donde no hay incidencia solar directa (noche o penumbra).
Superficial + Sensores Humedad | 1.05 | Para la zona de jardín considerada, se cuenta con riego superficial con aspersores que se controlan con sensores de humedad instalados en el suelo de la zona. Solo se aplica agua cuando los sensores definen que hay resequedad en el suelo segun los parametros establecidos por diseño.
Superficial Goteo + Horario Anual | 1.11 | La zona de jardín considerada es irrigada con un sistema por goteo instalado por encima del suelo pero por debajo del cuerpo de las plantas, generalmente cubresuelos o arbustos. La irrigacion se proporciona a traves de un controlador con fijaciones de horario modificables para los 365 dias del año individualmente, permitiendo ajustar los tiempos de irrigacion de acuerdo a calendarios de lluvia tipicos segun registros meteorologicos de la localidad.
Superficial Aspersión + Sensores Humedad | 1.09 | La zona de jardín considerada es irrigada con un sistema por goteo instalado por encima del suelo pero por debajo del cuerpo de las plantas, generalmente cubresuelos o arbustos. La irrigacion se proporciona a traves de un controlador que responde a las necesidades de agua del suelo definidos por sensores de humedad instalados en la zona de jardinizacion considerada.
Superficial Aspersión + Horario Anual | 1.33 | La zona de jardín es irrigada con un sistema superficial de aspersores, accionados por un controlador que puede ajustar su horario individualmente para los 365 dias del año, permitiendo ajustar el horario segun las proyecciones de lluvias de un año de lluvias típico. La programacion de irrigacion se fija de manera tal que no sucede irrigacion en el jardin en horarios en donde hay incidencia solar directa.
Superficial Aspersión + Horario Simple | 1.54 | El jardín cuenta con un sistema de irrigacion superficial por aspersion accionado con un controlador de horario simple que no excede capacidades de programacion de 7 dias diferenciados. La irrigacion se ha programado para suceder en horarios cuando el jardín no recibe incidencia solar directa.
Superficial por Riego Manual | 1.67 | El jardín es regado a mano con manguera sin seguridad de control de horario ni volumen de agua aplicada.
〖𝐸𝑡〗_𝑝
𝑘_𝑠
𝑘_𝑑
𝑘_𝑚𝑐
𝑛_𝑖
En donde:
es el total de agua de irrigación requerida para un periodo establecido, en litros.
es el área de jardín para la cual se está haciendo el cálculo de requerimiento de irrigación, en m².
es la evapotranspiración potencial para la ubicación del proyecto, en mm de lluvia.
es el factor de corrección que considera el requerimiento real de las especies de plantas usadas en el área de jardín para la cual se está haciendo el cálculo.
es el factor de corrección que considera el requerimiento real por la densidad de plantas en el área de jardín para la cual se está haciendo el cálculo.
es el factor de corrección que considera el requerimiento real por la condición micro climática de plantas en el área de jardín para la cual se está haciendo el cálculo.
es el factor de corrección que considera la eficiencia en el manejo del agua del sistema de irrigación usado en el jardín, en relación a cuanta agua se desperdicia por sobre la necesidad real de irrigación.
En donde:
𝐴_𝑖 es el total de agua de irrigación requerida para un periodo establecido, en litros.
𝑎_𝑗 es el área de jardín para la cual se está haciendo el cálculo de requerimiento de irrigación, en m².
𝐸_0 es la evapotranspiración potencial para la ubicación del proyecto, en mm de lluvia.
𝑘_𝑠 es el factor de corrección que considera el requerimiento real de las especies de plantas usadas en el área de jardín para la cual se está haciendo el cálculo.
𝑘_𝑑 es el factor de corrección que considera el requerimiento real por la densidad de plantas en el área de jardín para la cual se está haciendo el cálculo.
𝑘_𝑚𝑐 es el factor de corrección que considera el requerimiento real por la condición micro climática de plantas en el área de jardín para la cual se está haciendo el cálculo.
𝑛_𝑖 es el factor de corrección que considera la eficiencia en el manejo del agua del sistema de irrigación usado en el jardín, en relación a cuanta agua se desperdicia por sobre la necesidad real de irrigación.

## Cuadro de Calculos
| Formulario A-C1. de Cálculo para Requerimiento de Irrigación para Jardines | [9 empty] | V 2.0
AGUA / Logro 1 - Eficiencia de Agua para Irrigación
Utilice este formulario para calcular la línea base de requerimiento de irrigación del jardín de un proyecto y su demanda real (línea de proyecto) para determinar los ahorros logrados por la selección de especies de plantas, condiciones del sitio y sistemas de irrigación. Este formulario debe ser usado en correlación con un diseño zonificado de jardines «Hidrozonas». Dicha zonificación se determina priorizando el sistema de irrigación en cada zona sobre la selección de especies de plantas para cada zona. Para completar la información en este formulario, refiérase primero a la pestaña de Instrucciones, en donde se le guiará a como llenar la información requerida. Si el jardín del proyecto en análisis tiene más de 10 hidrozonas identificadas, use más formularios a como se requieran de manera tal que todas las zonas del jardín estén contempladas en el cálculo final comparativo de ahorros.
| Proyecto |  | Nombre del Proyecto
| No. de Registro |  | No. de Registro
| Fecha de Emisión |  | Fecha de Emisión
| Zona Climática del Sitio |  | 1
| Evapotranspiración Potencial (Etp) |  | 1800 | mm
Línea Base de Consumo de Jardín
Ingrese el área total jardinizada del proyecto (suma de área de todas las zonas por ingresar en el calculo de línea de proyecto de jardín). El formulario calculara automáticamente el requerimiento de irrigación de línea base
Área Total de Jardín |  |  | Coeficiente de Especies (ks) |  | Coeficiente de Densidad (kd) |  | Coeficiente de Microclima (kmc) |  | Índice de Irrigación (Ie) |  | Requerimiento de Irrigación Anual por Zona
Todas las Zonas | 0 | m² | Especie de Referencia | 1 | Densidad Media | 1 | Medio Soleado | 1 | Superficial con Horario Simple | 1 | 0 | lt
Línea de Proyecto de Consumo de Jardín
Ingrese zona por zona las áreas de jardín del proyecto. Asegúrese que cada zona de jardín del proyecto tenga ya sea diferente sistema de irrigación o significativas diferencias de especies de plantas. Seleccione las opciones en los menús correspondientes para la condición de especies por zona, densidad de sembrado y condición de microclima. Seleccione la opción de sistema de irrigación del menú correspondiente para calcular la eficiencia del sistema de irrigación proyectado. Recuerde que puede existir diferente sistema de irrigación entre zona y zona. Deje en blanco los espacios de zonas que no utilizara. El formulario calculara automáticamente el requerimiento de irrigación anual para cada zona de jardín.
Nombre de Zona | Área de Zona |  | Coeficiente de Especies (ks) |  | Coeficiente de Densidad (kd) |  | Coeficiente de Microclima (kmc) |  | Índice de Irrigación (Ie) |  | Requerimiento de Irrigación Anual por Zona
1 |  | m² | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | lt
2 |  | m² | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | lt
3 |  | m² | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | lt
4 |  | m² | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | lt
5 |  | m² | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | lt
6 |  | m² | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | lt
7 |  | m² | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | lt
8 |  | m² | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | lt
9 |  | m² | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | lt
10 |  | m² | 4 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | lt
Irrigación Total Anual de Jardín | [9 empty] | 0 |  | lt
[9 empty] | Ahorro de Agua por Diseño |  | 0 | %