## Condiciones de uso
El Formulario A-C2 es una herramienta de cálculo elaborada por el departamento técnico del Guatemala Green Building Council cómo un medio de verificación de desempeño para el Sistema de Certificación CASA Guatemala. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de sus autores, o su utilización para beneficio propio o para tercereos en fines que no sean asociados al proeso de certificación de un proyecto.

## Info Base
Formulario AC-2
| Usos de artefactos sanitarios |  |  |  | V 2.0
Uso de artefactos predeterminados para proyectos residenciales
Artefacto | Duración (min) | uso/dd/pp (Residentes) | uso/dd/pp (Visitnates)
Inodoro | n/a | 5 | 0.5
Ducha | 8 | 1 | 0
Lavamanos | 1 | 5 | 2
Lavaplatos | 1 | 4 | 0
Adaptado de LEED, Reference Guide de Building Design and Construction v4
Uso de artefactos predeterminados para proyectos no residenciales
Artefacto | Duración (min) | uso/dd/pp
|  | Empleados (FTE) | Visitantes | Clientes minoristas | Estudiantes
Inodoro (Hombres) | n/a | 1 | 0.1 | 0.1 | 1
Inodoro (Mujeres) | n/a | 3 | 0.5 | 0.2 | 3
Urinal | n/a | 2 | 0.4 | 0.1 | 2
Lavamanos públicos | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.2 | 3
Lavamanos privados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Lavaplatos | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0
Ducha | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0
Adaptado de LEED, Reference Guide de Building Design and Construction v4

## AC-2 - Información General
Formulario AC-2
| AGUA / Logro 2 - Cálculo de Reducción de Agua para Higiene | [11 empty] | V 2.0
Información general del proyecto
Proyecto
No. de Registro
Fecha de Emisión
No. Unidades habitacionales
Carga de ocupación |  | 0
CARGA DE OCUPACION DE PROYECTO |  | OCUPANTES | Duchas |  |  | Inodoros |  |  | Urinales |  |  | Lavamanos |  |  | Lavaplatos |  |  | Lavandería |  |  | Duchas | 0 | lt
|  |  | uso/dd/pp | factor | usos/dd | uso/dd/pp | factor | usos/dd | uso/dd/pp | factor | usos/dd | uso/dd/pp | factor | usos/dd | uso/dd/unidad | factor | usos/dd | uso/dd/unidad | factor | usos/dd | Inodoros | 0 | lt
Indicar la carga de ocupación total del proyecto residencial. Si el proyecto no puede preveer el % de hombres y mujeres debe considerarce una relación del 50% | [20 empty] | Urinales | 0 | lt
Residentes (tiempo completo) | [20 empty] | Lavamanos | 0 | lt
Hombres Adultos |  |  | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Lavaplatos | 0 | lt
Mujeres Adultas |  |  | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 5 | 1 | 0
Niños |  |  | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 5 | 1 | 0
Empleados (tiempo completo)
Hombres Adultos |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Mujeres Adultas |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  |  | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Empleados (tiempo parcial)
Hombres Adultos |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Mujeres Adultas |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Visitantes
Estimacion de Visitas |  | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Usos Diarios Totales |  |  | Usos de Duchas |  | 0 | Usos de Inodoros |  | 0 | Usos de Urinales |  | 0 | Usos de Lavamanos |  | 0 | Usos de Lavaplatos |  | 0 | Usos de Lavandería |  | 0
Datos de Linea Base |  | uso/dd total | Marca |  | Modelo |  | Consumo / Uso |  | Consumo diario total
Duchas |  | 0 | -- de referencia -- |  | -- de referencia -- |  | 9.5 | lpm @80psi | 0 | lt
Inodoros |  | 0 | -- de referencia -- |  | -- de referencia -- |  | 6 | lpd | 0 | lt
Urinales |  | 0 | -- de referencia -- |  | -- de referencia -- |  | 3.8 | lpd | 0 | lt
Lavamanos |  | 0 | -- de referencia -- |  | -- de referencia -- |  | 8.3 | lpm @60psi | 0 | lt
Lavaplatos |  | 0 | -- de referencia -- |  | -- de referencia -- |  | 8.3 | lpm @60psi | 0 | lt
Lavandería |  | 0 | -- de referencia -- |  | -- de referencia -- |  | 35.9614 | lt/ciclo | 0 | lt
CONSUMO BASE DEL PROYECTO | [8 empty] | 0 | lt/año
Consumo Mejorado |  | uso/dd total | Marca |  | Modelo |  | Consumo / Uso |  | Consumo diario total
Duchas |  | 0 | -- AC-2 Artefactos -- |  | -- AC-2 Artefactos -- |  | #DIV/0! | lpm @80psi | - | lt
Inodoros |  | 0 | -- AC-2 Artefactos -- |  | -- AC-2 Artefactos -- |  | #DIV/0! | lpd | - | lt
Urinales |  | 0 | -- AC-2 Artefactos -- |  | -- AC-2 Artefactos -- |  | #DIV/0! | lpd | 0.00 | lt
Lavamanos |  | 0 | -- AC-2 Artefactos -- |  | -- AC-2 Artefactos -- |  | #DIV/0! | lpm @60psi | - | lt
Lavaplatos |  | 0 | -- AC-2 Artefactos -- |  | -- AC-2 Artefactos -- |  | #DIV/0! | lpm @60psi | - | lt
Lavandería |  | 0 | -- AC-2 Artefactos -- |  | -- AC-2 Artefactos -- |  | #DIV/0! | lt/ciclo | - | lt
CONSUMO MEJORADO DEL PROYECTO | [8 empty] | 0 | lt/año
Resumen de Desempeño - Consumo de Agua
Consumo base del proyecto |  | 0 | lt/año | #DIV/0! | lt/hab/día
Consumo mejorado del proyecto |  | 0 | lt/año | #DIV/0! | lt/hab/día
Ahorro de Consumo de Agua de Proyecto |  |  |  | #DIV/0!
Utilice este formulario para calcular la linea base y el consumo mejorado del proyecto y sus unidades residenciales.
1
2

## AC-2 Artefactos
[21 empty] | Seleccionar | LB |  | uso/dd/pp | tiempo | LM
|  | Formulario AC-2 | [18 empty] | Duchas | 9.5 | lpm | 1 | 8 | #DIV/0!
|  | AGUA / Logro 2 - Cálculo de Reducción de Agua para Higiene | [18 empty] | Inodoros | 6 | lpd | 5 | 1 | #DIV/0!
|  | Consumo de Artefactos Sanitarios | [18 empty] | Urinales | 3.8 | lpd | 0 | 1 | #DIV/0!
[21 empty] | Lavamanos | 8.3 | lpm | 5 | 1 | #DIV/0!
[21 empty] | Lavaplatos | 8.3 | lpm | 4 | 1 | #DIV/0!
[21 empty] | Lavandería | 35.9614 | lt/ciclo | 1 | 1 | #DIV/0!
UNIDADES HABITACIONALES | [26 empty] | ÁREAS COMUNES
| Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN | [13 empty] | Ambiente | Nombre designado del Espacio | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN
[5 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo | [24 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día) | [10 empty] | 4 | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día)
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA DE LA VIVIENDA |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
UNIDADES HABITACIONALES | [26 empty] | ÁREAS COMUNES
| Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN | [13 empty] | Ambiente | Nombre designado del Espacio | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN
[5 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo | [24 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día) | [10 empty] | 4 | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día)
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA DE LA VIVIENDA |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
UNIDADES HABITACIONALES | [26 empty] | ÁREAS COMUNES
| Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN | [13 empty] | Ambiente | Nombre designado del Espacio | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN
[5 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo | [24 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día) | [10 empty] | 4 | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día)
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA DE LA VIVIENDA |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
UNIDADES HABITACIONALES | [26 empty] | ÁREAS COMUNES
| Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN | [13 empty] | Ambiente | Nombre designado del Espacio | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN
[5 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo | [24 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día) | [10 empty] | 4 | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día)
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA DE LA VIVIENDA |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
UNIDADES HABITACIONALES | [26 empty] | ÁREAS COMUNES
| Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN | [13 empty] | Ambiente | Nombre designado del Espacio | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN
[5 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo | [24 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día) | [10 empty] | 4 | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día)
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA DE LA VIVIENDA |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
UNIDADES HABITACIONALES | [26 empty] | ÁREAS COMUNES
| Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN | [13 empty] | Ambiente | Nombre designado del Espacio | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN
[5 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo | [24 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día) | [10 empty] | 4 | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día)
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA DE LA VIVIENDA |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
UNIDADES HABITACIONALES | [26 empty] | ÁREAS COMUNES
| Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN | [13 empty] | Ambiente | Nombre designado del Espacio | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN
[5 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo | [24 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día) | [10 empty] | 4 | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día)
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA DE LA VIVIENDA |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
UNIDADES HABITACIONALES | [26 empty] | ÁREAS COMUNES
| Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN | [13 empty] | Ambiente | Nombre designado del Espacio | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN
[5 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo | [24 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día) | [10 empty] | 4 | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día)
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA DE LA VIVIENDA |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
UNIDADES HABITACIONALES | [26 empty] | ÁREAS COMUNES
| Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN | [13 empty] | Ambiente | Nombre designado del Espacio | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN
[5 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo | [24 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día) | [10 empty] | 4 | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día)
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA DE LA VIVIENDA |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
UNIDADES HABITACIONALES | [26 empty] | ÁREAS COMUNES
| Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN | [13 empty] | Ambiente | Nombre designado del Espacio | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN
[5 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo | [24 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día) | [10 empty] | 4 | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día)
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA DE LA VIVIENDA |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
UNIDADES HABITACIONALES | [26 empty] | ÁREAS COMUNES
| Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN | [13 empty] | Ambiente | Nombre designado del Espacio | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN
[5 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo | [24 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día) | [10 empty] | 4 | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día)
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA DE LA VIVIENDA |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
UNIDADES HABITACIONALES | [26 empty] | ÁREAS COMUNES
| Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN | [13 empty] | Ambiente | Nombre designado del Espacio | Ocupación | Artefacto | Linea base |  |  |  | Marca | Modelo | Consumo |  | Ahorro | RESUMEN
[5 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo | [24 empty] | uso/dd/pp | tiempo | consumo
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día) | [10 empty] | 4 | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Artefacto | Tiemp. | uso/dd/pp | Consumo base (lt/día) |  | Consumo mejorado (lt/día)
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Duchas | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Inodoros | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Urinales | 1 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavamanos | 1 | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavaplatos | 1 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Lavandería | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo de agua /día |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Línea base |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año | [10 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | Consumo mejorado |  |  |  | #DIV/0! |  | lt/año
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA DE LA VIVIENDA |  |  |  | #DIV/0! | [12 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | EFICIENCIA |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | [17 empty] | Seleccionar | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
Utilice este formulario para calcular el consumoo de agua detallado, correspondiente a las especificaciones de artefactos sanitarios por cada tipo de unidad habitacional y áreas comúnes.
*Proyectos que no conozcan el consumo real de las lavadoras instaladas utilizar el comsumo base cómo referencia (35.96 lt/ciclo)
*Inodoros de doble descarga deben ingresar el promedio de ambos conumos

## AC-2 Aprovechamiento de Agua
| Formulario AC-2 | [7 empty] | V 2.0
AGUA / Logro 2 - Cálculo de Reducción de Agua para Higiene
Tratamiento y Aprovechamiento de Agua
Proyecto
No. de Registro
Responsable
Fecha de Emisión
Abasto de Agua por via Pluvial
No. | Nombre de Area de Captacion | Descripcion de Area de Captación |  |  | Dimensiones | Factor de Escorrentía | Lluvia Anual Incidente (mm) |  | Volumen Anual Total Captado (lt)
(m²)
1 | [6 empty] | 1206.7677 |  | 0
2 | [6 empty] | 1206.7677 |  | 0
3 | [6 empty] | 1206.7677 |  | 0
4 | [6 empty] | 1206.7677 |  | 0
5 | [6 empty] | 1206.7677 |  | 0
6 | [6 empty] | 1206.7677 |  | 0
7 | [6 empty] | 1206.7677 |  | 0
8 | [6 empty] | 1206.7677 |  | 0
9 | [6 empty] | 1206.7677 |  | 0
10 | [6 empty] | 1206.7677 |  | 0
[8 empty] | Potencialidad Total de Agua Pluvial Captada Anualmente | 0
[8 empty] | Porcentaje Total de Agua Pluvial Aprovechado para Usos No Potables en el Proyecto | 0% | %
[8 empty] | Total de Agua Compensada con Aprovechamiento de Agua Pluvial | 0
RESUMEN DE MANEJO DE AGUAS SERVIDAS
Aguas servidas |  |  | 0 | lt/año
Porcentaje de Agua Tratada Aprovechada |  |  |  | %
Balance de Agua
MANEJO DE AGUA BALANCE CERO |  |  | Producción |  | Demanda |  | Observaciones
|  |  | + |  | -
Consumo de Agua Potable |  |  |  |  | 0 | lt/año
Agua pluvial aprovechada |  |  | 0 | lt/año
Agua tratada aprovechada |  |  |  | lt/año
| Agua infiltrada |  |  | lt/año
Otras producciones de agua |  |  |  | lt/año
Total de Agua Administrada |  |  | 0 | lt/año | 0 | lt/año
Balance final de agua administrada |  |  | #DIV/0!
Utilice este formulario para analizar la capacidad y desempeño de diseño de manejo de aguas para lograr un balance cero en produccion y consumo de aguas, en diferentes niveles de calidad para los diferentes usos dentro del proyecto.
Las dimensiones y datos de factor de escorrentía deben corresponder a los utilizados en -SITIO Logro 2-, cuando este haya sido aplicado
La determinacion del porcentaje total de agua pluvial aprovechado para usos, potables y no potables, dentro del proyecto, depende de muchas variables, entre las cuales se incluye: a) capacidad de retencion de agua pluvial, b) tasa de consumo y periodicidad del agua pluvial retenida, y b) correlacion entre almacenamiento, consumo y renovacion de agua pluvial aprovechada. Para poder confirmar la certeza del Porcentaje Total de Agua Pluvial Aprovechada, el proponente debera presentar una memoria de calculo especifica para este tema. El Porcentaje de Agua Tratada Aprovechada tambien tiene requerimiento equivalente para su validación.

## Datos Pluviales
Formulario AC-2
AGUA / Logro 2 - Cálculo de Reducción de Agua para Higiene
Tratamiento y Aprovechamiento de Agua
Estacion Meteorologica | INSIVUMEH - Ciudad de Guatemala, Guatemala
Direccion Postal | 7A. AVENDIA 14-57 ZONA 13
Ubicacion | Latitud: | 14°35'11" | Longitud: | 90°31'58"
Agua Pluvial - cantidad
AÑO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
[9 empty] | mm | mm | mm | mm | mm | bar: ENERO to AGOSTO
1990 | 4.5 | 0.4 | 0.7 | 21.9 | 190.6 | 205.6 | 156.6 | 64.1 | 242.6 | 58.5 | 46.2 | 6.6 | 998.3
1991 | 4.6 | 0.8 | 0 | 14.4 | 128.9 | 328.6 | 157.6 | 68.3 | 180.8 | 189.7 | 161 | 51.8 | 1286.5
1992 | 1.5 | 0 | 11.7 | 32.5 | 21.9 | 261.3 | 189.2 | 210.5 | 151.5 | 134 | 21.8 | 0.6 | 1036.5
1993 | 0.1 | 0 | 11.4 | 97.4 | 65.3 | 300.4 | 110.4 | 233.9 | 229 | 112.9 | 29.5 | 0.2 | 1190.5
1994 | 5 | 0.4 | 0.9 | 12.5 | 122 | 170 | 125 | 256.8 | 188 | 101.2 | 3.3 | 3.1 | 988.2
1995 | 0.2 | 0.8 | 3.4 | 72.6 | 114.4 | 325.9 | 217.9 | 237.5 | 396.3 | 120 | 25.2 | 9.5 | 1523.7
1996 | 14.4 | 2 | 2.3 | 80.9 | 105.3 | 228.5 | 184.1 | 111.6 | 339.9 | 134.4 | 20.6 | 4.4 | 1228.4
1997 | 10.6 | 10.7 | 2.1 | 13.4 | 58.9 | 170.6 | 148.2 | 254.6 | 91.4 | 130.9 | 37 | 12.3 | 940.7
1998 | 0.1 | 0 | 21.2 | 0 | 68.9 | 280.1 | 216.9 | 210.6 | 127.6 | 224 | 355.5 | 3.6 | 1508.5
1999 | 1 | 52.2 | 0.4 | 6.4 | 96.8 | 295.1 | 277.8 | 221.7 | 326.9 | 174.3 | 19.7 | 3 | 1475.3
2000 | 0.4 | 0 | 0.2 | 40.9 | 231.4 | 306 | 62.1 | 130.4 | 220.2 | 41.5 | 14.5 | 1.6 | 1049.2
2001 | 1.1 | 4.8 | 2.6 | 4.1 | 129.5 | 162.8 | 175.1 | 223.3 | 152.7 | 137.6 | 19.6 | 1.3 | 1014.5
2002 | 0 | 6.6 | 0 | 12.7 | 76.4 | 208.4 | 163.7 | 109.3 | 242.9 | 108.6 | 83.6 | 0.2 | 1012.4
2003 | 0.9 | 14.4 | 20.3 | 36.8 | 159.9 | 303.1 | 186.8 | 109.4 | 374.2 | 42.1 | 18.6 | 2 | 1268.5
2004 | 0.2 | 0.5 | 23.9 | 5.2 | 24.3 | 314.5 | 197.2 | 97.6 | 228.2 | 165.9 | 2.9 | 0.2 | 1060.6
2005 | 2 | 0 | 6.7 | 2.6 | 141.9 | 211.8 | 415.1 | 278.3 | 180.2 | 128.7 | 23 | 2.5 | 1392.8
2006 | 11.3 | 0.4 | 6.3 | 32.6 | 153.5 | 449.8 | 192.6 | 94.3 | 211.7 | 216.9 | 39.2 | 9.1 | 1417.7
2007 | 1.4 | 0 | 0.9 | 31.2 | 84.8 | 206.7 | 219.6 | 333 | 287 | 114.4 | 2.1 | 1.5 | 1282.6
2008 | 3.3 | 11.9 | 3.4 | 22.4 | 169.6 | 460.3 | 410.6 | 187.3 | 354.8 | 67.4 | 0 | 0 | 1691
2009 | 0 | 4 | 0 | 17.3 | 161 | 189.6 | 94.4 | 141.5 | 90.2 | 81.2 | 130.5 | 29.5 | 939.2
2010 | 0 | 1.3 | 0 | 108.2 | 427.4 | 376.9 | 317.4 | 470.8 | 342.9 | 26.8 | 6.4 | 0 | 2078.1
2011 | 0 | 7.2 | 13.4 | 15 | 101.5 | 222.6 | 238.6 | 414.2 | 246.8 | 384.5 | 14.2 | 1.5 | 1659.5
2012 | 3.2 | 5.3 | 5.1 | 40.9 | 135.8 | 165.5 | 121.1 | 397.5 | 128.9 | 71.9 | 3.2 | 1.1 | 1079.5
2013 | 0.2 | 2.6 | 34.2 | 12.7 | 167.1 | 166.9 | 262.1 | 300.2 | 273.7 | 224.3 | 4.9 | 2 | 1450.9
2014 | 0 | 2.1 | 63.7 | 10.6 | 178.4 | 358.3 | 52 | 151.5 | 300.4 | 239.8 | 6.3 | 2.3 | 1365.4
2015 | 0.3 | 0.4 | 28.9 | 79.6 | 194.4 | 174.3 | 157 | 104.7 | 333.4 | 156.9 | 69.3 | 2 | 1301.2
2016 | 1.4 | 0 | 10 | 23.7 | 62.4 | 225.8 | 97.7 | 177.2 | 352.7 | 41.3 | 4.3 | 3 | 999.5
2017 | 3.8 | 10.7 | 0.4 | 9 | 311.5 | 220.6 | 115 | 196.8 | 140.5 | 117.4 | 0 | 0.1 | 1125.8
2018 | 0.4 | 10.5 | 3.1 | 19.7 | 196.3 | 293 | 18.7 | 117.6 | 174.7 | 178 | 0 | 0.1 | 1012.1
2019 | 3.2 | 3.3 | 6.3 | 25 | 58.1 | 85.6 | 71.9 | 220.8 | 236.9 | 286.6 | 23.5 | 5.3 | 1026.5
2020 | ENERO: 5.3; FEBRERO: 0.9 |  |  |  |  | 6.2
Promedio | 2.5935 | 4.9742 | 9.45 | 30.0733 | 137.94 | 255.62 | 178.4133 | 204.1767 | 238.2333 | 140.39 | 39.53 | 5.3467 | 1206.7677
Percentil 25° | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 12.55 | 78.5 | 193.6 | 116.525 | 113.1 | 176.075 | 86.2 | 4.45 | 0.725 | 783.075
Máximo | 14.4 | 52.2 | 63.7 | 108.2 | 427.4 | 460.3 | 415.1 | 470.8 | 396.3 | 384.5 | 355.5 | 51.8 | 2078.1
Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 85.6 | 18.7 | 64.1 | 90.2 | 26.8 | 0 | 0 | 6.2
Los datos pluviales por determinado pertenecen a Ciudad de Guatemala, según la estación meteorológica del INSIVUMEH. Para proyectos fuera de Ciudad de Guatemala se debe insertar los datos pluviales de 30 años de la úbicación donde se encuentre el proyecto.