## Información del proyecto
Formulario EC-2. Piloto |  |  |  |  | v 2.0
Consumo Energético del Edificio. Método Prescriptivo
Nombre del proyecto | Nombre del proyecto
No. De registro | No. de registro
Fecha | Fecha de emisión del formulario
Configuración de entradas
CASA Guatemala utiliza el Formulario E-C2 para determinar de manera la línea base y desempeño energético de cada sistema del proyecto, según los requerimientos de eficiencia del IES/ASHRAE 90.1 2010. La información obtenida es de carácter prescriptiva basado en la información del proyecto, por lo tanto, su información y resultados de ninguna manera sustituyen cálculos específicos de cargas energéticas del edificio, ni modelos dinámicos de desempeño. Para obtener los resultados de desempeño energético, el proyecto deberá llenar todas las secciones de este formulario sin excepción. En caso el equipo de proyecto no tenga injerencia en las decisiones de alguno de los sistemas, o no presente una propuesta de mejora, deberán dejar indicado los valores de referencia. La sección para sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado HVAC solo debe llenarse en caso el proyecto deje instalado sistemas de aire acondicionado para unidades residenciales o áreas comunes regularmente ocupadas.
Información del edificio | [6 empty] | Si
Área interna bruta |  | m² |  |  |  |  | No
Área exterior iluminada |  | m²
Horas de ocupación estimadas | 8 | hrs.
No. Unidades residenciales | [6 empty] | Seleccionar
Carga de ocupación | [6 empty] | Diesel
Otro (Indicar)
Linea base. Carga de energía por confort (Formulario EC-1) |  | kW
Caso de diseño. Carga de energía por confort (Formulario EC-1) |  | kW
Información de los sistemas
El proyecto dejará instalación para calefacción de agua |  |  | Si
Demanda estimada de agua caliente (lt/pp/día): | 76
El proyecto dejará instalado iluminación en áreas residenciales |  |  | Si |  |  |  | Seleccionar
El proyecto dejará instalado iluminación en áreas comunes y exteriores |  |  | Si |  |  |  | N/A
El proyecto dejará instalado equipos para lavado/secado de ropa en áreas residenciales |  |  | No |  |  |  | Electricidad
El proyecto dejará instalado equipos para lavado/secado de ropa en áreas comunales |  |  | No |  |  |  | Solar
Gas natural
El proyecto cuenta con piscina |  |  | Si |  |  |  | Diesel
El proyecto cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales |  |  | Si |  |  |  | LPG
El proyecto cuenta con elevadores |  |  | Si |  |  |  | Otro (Indicar)
Fuentes de Energía | [6 empty] | Seleccionar
Consumo de agua caliente | Seleccionar | [5 empty] | N/A
Calefacción de ambientes | Seleccionar | [5 empty] | Electricidad
Cocina | Seleccionar | [5 empty] | Gas natural
Generador | Seleccionar | [5 empty] | Diesel
LPG
Desempeño Energético del Edificio | [6 empty] | Otro (Indicar)
Linea de diseño | kw/h |  |  | Linea base según ASHRAE 90.1 2010 | kw/h |  | Sistema | Linea de Diseño (kWh) | Linea base (kWh)
Calefacción de agua | 0 |  |  | Calefacción de agua | 0 |  | Calefacción de agua | 0 | 0
Iluminación Interior | 0 |  |  | Iluminación Interior | 0 |  | Iluminación Interior | 0 | 0
Iluminación Exterior / Áreas comunes | 0 |  |  | Iluminación Exterior / Áreas comunes | 0 |  | Iluminación Exterior / Áreas comunes | 0 | 0
HVAC | 0 |  |  | HVAC | 0 |  | HVAC | 0 | 0
Motores y equipos instalados | 0 |  |  | Motores y equipos instalados | 0 |  | Motores y equipos instalados | 0 | 0
Electrodomésticos / línea blanca | 0 |  |  | Electrodomésticos / línea blanca | 0 |  | Electrodomésticos / línea blanca | 0 | 0
Otros electrodomésticos residenciales |  |  |  | Otros electrodomésticos residenciales |  |  | Otros electrodomésticos residenciales | 0 | 0
Energía por confort | 0 |  |  | Energía por confort | 0 |  | Energía por confort | 0 | 0
Generación de energía en sitio | 0 |  |  | Generación de energía en sitio | 0
Total Demanda Energética | 0 |  |  | Total Demanda Energética | 0
Total Consumo Energético (kWh) | 0 |  |  | Total Consumo Energético (kWh) | 0
Uso final de energía. Linea de diseño | 0 | kWh/mes |  | Uso final de energía. Linea base | 0 | kWh/mes
| 0 | kWh/año |  |  | 0 | kWh/año
Emisiones de CO2 operativo | 0 | kg CO2e |  | Emisiones de CO2 operativo | 0 | kg CO2e
Resultados
Eficiencia Energética del Edificio |  | #DIV/0!
Consumo estimado de energía | #DIV/0! | kWh/m²/año
| #DIV/0! | kWh/Ocupante
Ahorro estimado | 0 | MWh/año
| #DIV/0! | Q. / Unidad / mes
Ahorro de carbono operativo | 0 | Kg CO2e
| 0 | Ton CO2e / año

## Iluminación Areas Comunes
Formulario EC-2. Piloto
| Eficiencia Energética. Iluminación de áreas comunes y exteriores |  |  |  |  | v 2.0
Nombre del proyecto
No. de registro
Fecha de emisión del formulario
[15 empty] | Funcion del Espacio Residencial | Densidad de Potencia Máxima Permitida |  | Seleccionar | Seleccionar
|  |  |  | Área no regularmente ocupada |  |  |  | Consumo energético base |  |  |  | 0 | kW |  | Vestibulos | 6.5 | Watt/m2 | Si | Ocupación
[6 empty] | 0 | m² |  |  |  |  | 0 | kWh |  | Areas de circulación | 6.5 | Watt/m2 | No | Movimiento
|  |  |  | Área no regularmente ocupada con sensores de iluminación |  |  |  | Consumo energético eficiente |  |  |  | 0 | kW |  | Estudios | 12 | Watt/m2 |  | Iluminación
[6 empty] | 0 | m² |  |  |  |  | 0 | kWh |  | Cocina | 10 | Watt/m2
|  |  |  | % |  |  |  | Eficiencia por iluminación de áreas comunes | [6 empty] | Comedor | 14 | Watt/m2
[6 empty] | 0 | % |  |  |  |  | 0 | % |  | Sala | 10 | Watt/m2
[15 empty] | Sala / Comedor / Cocina | 10 | Watt/m2
[15 empty] | Sanitarios | 6.5 | Watt/m2
Función del Espacio | DPI máximo (w/m2) | Potencia máxima | Área del Espacio (m2) | Código de Luminarias | Cantidad | Potencia (W) | Potencia t (W) | Lúmenes | lm/w | DPI Total | % Eficiencia | Sensor | Área con sensor de iluminación (m2) | Tipo de sensor | Closets | 6.5 | Watt/m2
Vestibulos | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Seleccionar |  | Seleccionar | Gimnasios | 10 | Watt/m2
[7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Dormitorios | 12 | Watt/m2
[7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Estacionamiento techado / sotano | 4.5 | Watt/m2
[7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Almacenamiento | 6.5 | Watt/m2
[7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Lavandería | 6.5 | Watt/m2
Areas de circulación | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Seleccionar |  | Seleccionar | Estacionamientos exteriores | 0.65 | Watt/m2
[7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Calles exteriores | 0.65 | Watt/m2
[7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Banquetas / Caminamientos de ancho menor a 3.00m | 1.3 | Watt/m2
[7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Banquetas / Caminamientos ancho mayor a 3.00m | 1.5 | Watt/m2
[7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Plazas exteriores, atrios y espacios abiertos | 1.5 | Watt/m2
Estacionamiento techado / sotano | 4.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Seleccionar |  | Seleccionar | Jardinización | 0.5 | Watt/m2
[7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Otros | 10 | Watt/m2
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | Horas operativas
Estacionamientos exteriores | 0.65 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Seleccionar |  | Seleccionar | Cantidad de luminarias en ambientes sin sesnores | 0 | 11
[7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Cantidad de luminarias en ambientes con sensores | 0 | 10
[7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | Total | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Calles exteriores | 0.65 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Seleccionar |  | Seleccionar
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Banquetas / Caminamientos de ancho menor a 3.00m | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Seleccionar |  | Seleccionar
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Banquetas / Caminamientos ancho mayor a 3.00m | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Seleccionar |  | Seleccionar
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Plazas exteriores, atrios y espacios abiertos | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Seleccionar |  | Seleccionar
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Jardinización | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Seleccionar |  | Seleccionar
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Otros | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Seleccionar |  | Seleccionar
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
Total |  | 0 | Watts | Total |  |  | 0 | Watts | Eficiencia |  | 0
Desnidad de Potencia de Iluminación
W/m2
El proyecto debe utilizar este formulario para determinar la eficiencia energética por uso de iluminación para las áreas no regularmente ocupadas del edificio. (Por ejemplo, áreas exteriores, áreas comunales, áreas de estacionamiento, almacenaje, entre otras).
Si el proyecto no dejará instaladas luminarias en áreas exteriores o áreas comunes, utilizar el consumo correspondiente a la línea base.

## Iluminación Interior
Formulario EC-2. Piloto
| Eficiencia Energética. Iluminación de áreas interiores | [6 empty] | v 2.0
Nombre del proyecto
No. de registro
Fecha de emisión del formulario
Superficie de área residencial
[13 empty] | 0 | m²
[9 empty] | Consumo energético base |  |  |  | 0 | kW
[13 empty] | 0 | kWh | Funcion del Espacio Residencial | Densidad de Potencia Máxima Permitida
[9 empty] | Consumo energético eficiente |  |  |  | 0 | kW | Vestibulos y áreas de circulación | 6.5 | Watt/m2
[13 empty] | 0 | kWh | Estudios | 12 | Watt/m2
[9 empty] | Eficiencia por iluminación interior | [5 empty] | Cocina | 10 | Watt/m2
[13 empty] | 0 |  | Comedor | 14 | Watt/m2
[15 empty] | Sala | 10 | Watt/m2
[15 empty] | Sala / Comedor / Cocina | 10 | Watt/m2
Tipología | Area (m2) | No. Tipologías | Función del Espacio | DPI máximo (w/m2) | Potencia máxima | Área del Espacio (m2) | Código de Luminarias | Cantidad | Potencia (W) | Potencia t (W) | Lúmenes | lm/w | DPI Total | % Eficiencia | Sanitarios | 6.5 | Watt/m2
| 0 |  | Dormitorios | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Closets | 6.5 | Watt/m2
[10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Gimnasios | 10 | Watt/m2
[10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Dormitorios | 12 | Watt/m2
[10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Estacionamiento | 4.5 | Watt/m2
[10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Almacenamiento | 6.5 | Watt/m2
|  |  | Sala / Comedor / Cocina | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Lavandería | 6.5 | Watt/m2
[10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Estacionamientos y calles exteriores | 0.65 | Watt/m2
[10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Banquetas de ancho menor a 3.00m | 1.3 | Watt/m2
[10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Banquetas de ancho mayor a 3.00m, plazas, atrios y espacios abiertos | 1.5 | Watt/m2
[10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Jardinización | 0.5 | Watt/m2
|  |  | Sanitarios | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Otros | 10 | Watt/m2
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Estudios | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Consumo eficiente | 0 | kW
[10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Horas operativas | 8 | h
|  |  | Lavandería | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Consumo energético kWh | 0 | kWh
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Closets | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Vestibulos y áreas de circulación | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Otros | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0 | Watts | Total |  |  | 0 | Watts | Eficiencia |  | 0
Tipología | Area (m2) | No. Tipologías | Función del Espacio | DPI máximo (w/m2) | Potencia máxima | Área del Espacio (m2) | Código de Luminarias | Cantidad | Potencia (W) | Potencia t (W) | Lúmenes | lm/w | DPI Total | % Eficiencia
| 0 |  | Dormitorios | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Sala / Comedor / Cocina | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Sanitarios | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Estudios | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Lavandería | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Closets | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Vestibulos y áreas de circulación | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Otros | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0 | Watts | Total |  |  | 0 | Watts | Eficiencia |  | 0
Tipología | Area (m2) | No. Tipologías | Función del Espacio | DPI máximo (w/m2) | Potencia máxima | Área del Espacio (m2) | Código de Luminarias | Cantidad | Potencia (W) | Potencia t (W) | Lúmenes | lm/w | DPI Total | % Eficiencia
| 0 |  | Dormitorios | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Sala / Comedor / Cocina | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Sanitarios | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Estudios | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Lavandería | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Closets | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Vestibulos y áreas de circulación | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Otros | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0 | Watts | Total |  |  | 0 | Watts | Eficiencia |  | 0
Tipología | Area (m2) | No. Tipologías | Función del Espacio | DPI máximo (w/m2) | Potencia máxima | Área del Espacio (m2) | Código de Luminarias | Cantidad | Potencia (W) | Potencia t (W) | Lúmenes | lm/w | DPI Total | % Eficiencia
| 0 |  | Dormitorios | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Sala / Comedor / Cocina | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Sanitarios | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Estudios | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Lavandería | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Closets | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Vestibulos y áreas de circulación | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Otros | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0 | Watts | Total |  |  | 0 | Watts | Eficiencia |  | 0
Tipología | Area (m2) | No. Tipologías | Función del Espacio | DPI máximo (w/m2) | Potencia máxima | Área del Espacio (m2) | Código de Luminarias | Cantidad | Potencia (W) | Potencia t (W) | Lúmenes | lm/w | DPI Total | % Eficiencia
| 0 |  | Dormitorios | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Sala / Comedor / Cocina | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Sanitarios | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Estudios | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Lavandería | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Closets | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Vestibulos y áreas de circulación | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Otros | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0 | Watts | Total |  |  | 0 | Watts | Eficiencia |  | 0
Desnidad de Potencia de Iluminación =
W/m2
El proyecto debe utilizar este formulario para determinar la eficiencia energética por uso de iluminación para las áreas residenciales del edificio.
Proyectos con más de 5 tipologías residenciales pueden agrupar tipologías, siempre cuando cuenten con características similares. Por ejemplo; metros cuadrados (no sobrepasar una relación de 10% de área de construcción), número de habitaciones y/o misma carga de ocupación.

## Calefacción de agua
Formulario EC-2. Piloto
| Eficiencia Energética. Calefacción de agua | [6 empty] | v 2.0
Nombre del proyecto
No. de registro
Fecha de emisión del formulario
Información inicial
Tipo de calentador | [6 empty] | Eficiencia requerida
Calentadores Eléctricos de mesa ≤ 12 kW | [6 empty] | 0.93 | EF
Calentadores eléctricos ≤ 12 kW | [6 empty] | 0.97 | EF
Calentadores eléctricos > 12 kW | [6 empty] | 0.93 | EF
Calentadores eléctricos ≤ 12 Amps y ≤ 250 Volts | [6 empty] | 0.93 | EF
Calentadores de agua de almacenamiento a gas ≤ 75,000 Btu/h | [6 empty] | 0.67 | EF
Calentadores de agua de almacenamiento a gas > 75,000 Btu/h | [6 empty] | 80% | Et
Calentador de agua a gas sin tanque > 50,000 Btu/h < 200,000 Btu /h ≥ 200,000 (Btu/h)/gal | [6 empty] | 0.62 | EF
Calentador de agua a gas sin tanque ≥ 200,000 (Btu/h)/gal | [6 empty] | 80% | Et
Calentadores de agua con almacenamiento de aceite ≤ 105,000 Btu/h | [6 empty] | 0.59 | EF
Calentadores de agua con almacenamiento de aceite ≤ 105,000 Btu/h > 105,000 Btu/h | [6 empty] | 78% | Et
Calentador de agua de aceite sin tanque ≤ 210,000 Btu/h | [6 empty] | 0.59 | EF
Calentador de agua de aceite sin tanque > 210,000 Btu/h | [6 empty] | 78% | Et
Calderas de suministro de agua caliente, gas y aceite ≥ 300,000 Btu/h/l < 12,500 Btu/h | [6 empty] | 80% | Et
Calderas de suministro de agua caliente a gas | [6 empty] | 78% | Et
Calentadores de piscina, gas y aceite | [6 empty] | 78% | Et
Calentadores de piscina con bombas de calor | [6 empty] | 3 | COP
Fuente: ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1 2010
Sistema de calefacción de agua
No. | Indicar tipo de calentadior |  |  |  | Eficiencia mínima requerida |  | Marca / Modelo | Consumo (kW) / unidad | Horas operativas | No. Unidades | Consumo (kWh) | Eficiencia del Equipo | %
1 |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 0 |  | 0
Total (kW) | [7 empty] | 0 | Total | 0
Consumo energético por calefacción de agua (kWh) | [7 empty] | 0
Eficiencia energética por calefacción de agua
0
Calefacción de agua solar
Si
No
Calefacción solar en sitio |  | ¿El proyecto cuenta con sistema de calefacción solar? | Estimación de demanda de agua caliente doméstica |  | Estimación de consumo energético por calefacción de agua en el edificio |  | Indicar % de agua caliente suministrada por calefacción solar
|  | No | 76 | lt/pp/día | 0 | kWh | 0% | [7 empty] | Demanda de agua caliente
[15 empty] | Q (kJ) | 0 | Q (kWh) | 0
[15 empty] | m | 0
|  |  |  | % agua caliente suministrada por calefacción solar | [10 empty] | c | 4.18
[7 empty] | 0% | [7 empty] | ΔT | 30
1 litro de agua equivale a 1 kg
[15 empty] | Consumo diario | 76 | lt/pp/día
[15 empty] | No. Ocupantes | 0
[15 empty] | Temperatura del agua fría (T1) | 15 | °C
[15 empty] | Temperatura del agua caliente (T2) | 45 | °C
EF (Energy Factor) = relación entre la cantidad de agua caliente producida por un calentador y la cantidad de energía consumida. Un mayor EF indica un calentador más eficiente.
Et (Thermal Efficiency) = Medida de la eficiencia con la que un dispositivo convierte la energía de entrada en energía útil para calefacción.
COP = Coeficiente de desempeño.
EF (Energy Factor) = relación entre la cantidad de agua caliente producida por un calentador y la cantidad de energía consumida. Un mayor EF indica un calentador más eficiente.
𝑬𝑭=(𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 ú𝒕𝒊𝒍 (𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂))/(𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂 )
Et (Thermal Efficiency) = Medida de la eficiencia con la que un dispositivo convierte la energía de entrada en energía útil para calefacción.
COP = Coeficiente de desempeño.
Esta seción del formulario debe ser completada si el proyecto cuenta con un sistema de calefacción de agua para el abastecimiento parcial o total de la demanda de agua caliente del edificio. El método utilizado para determinar la demanda energética asociada a la calefacción de agua corresponde a la siguiente fórmula:
Donde:
Q= es la energía (en kJ),
𝑚 = es la masa del agua (en kg),
𝑐= es el calor específico del agua (4.18 kJ/kg·°C),
Δ𝑇= es la diferencia de temperatura en °C.
El proyecto deberá determinar el porentaje (%) de energía generada en sitio para calefacción de agua y/o consumo energético del edificio.
Esta seción del formulario debe ser completada si el proyecto cuenta con un sistema de calefacción de agua para el abastecimiento parcial o total de la demanda de agua caliente del edificio. El método utilizado para determinar la demanda energética asociada a la calefacción de agua corresponde a la siguiente fórmula:
𝑄=𝑚⋅𝑐⋅𝛥𝑇
Donde:
Q= es la energía (en kJ),
𝑚 = es la masa del agua (en kg),
𝑐= es el calor específico del agua (4.18 kJ/kg·°C),
Δ𝑇= es la diferencia de temperatura en °C.
El proyecto deberá determinar el porentaje (%) de energía generada en sitio para calefacción de agua y/o consumo energético del edificio.

## Motores y Equipos
Formulario EC-2. Piloto
| Eficiencia Energética. Motores y Equipos Instalados. | [6 empty] | v 2.0
Nombre del proyecto
No. de registro
Fecha de emisión del formulario
[13 empty] | Velocidad Sincrónica (rpm) | 3600 | 1800 | 1200
Potencia del motor (HP)
[13 empty] | 1 | n.a | 82.5 | 80
[13 empty] | 1.5 | 82.5 | 84 | 84
Eficiencia Energética Nominal | [12 empty] | 2 | 84 | 84 | 85.5
No. | Tipo de motor | Marca / Modelo | No. Unidades | Consumo (kW) / unidad | Horas operativas | Consumo (kWh) | HP | rpm | Eficiencia mínima | Eficiencia del equipo | % | Consumo eficiente (kWh) | 3 | 84 | 86.5 | 86.5
1 | Seleccionar |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A |  | -100% | 0 | 5 | 85.5 | 87.5 | 87.5
2 | Seleccionar |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A |  | -100% | 0 | 7.5 | 87.5 | 88.5 | 88.5
3 | Seleccionar |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A |  | -100% | 0 | 10 | 88.5 | 89.5 | 90.2
4 | Seleccionar |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A |  | -100% | 0 | 15 | 89.5 | 91 | 90.2
5 | Seleccionar |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A |  | -100% | 0 | 20 | 90.2 | 91 | 91
6 | Seleccionar |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A |  | -100% | 0 | 25 | 91 | 91.7 | 91.7
7 | Seleccionar |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A |  | -100% | 0 | 30 | 91 | 92.4 | 92.4
8 | Seleccionar |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A |  | -100% | 0 | 50 | 91.7 | 93 | 93
9 | Seleccionar |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A |  | -100% | 0 | 60 | 92.4 | 93 | 93
10 | Seleccionar |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A |  | -100% | 0
Consumo energético por motores y equipos instalados (kW) | [5 empty] | 0 | kw
Consumo energético por motores y equipos instalados (kWh) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | Total | 0 | Seleccionar
Bomba de agua
PTAR
|  | Eficiencia energética por equipos y motores instalados | [10 empty] | Elevadores
|  |  | 0 | % | [8 empty] | Otros (Indicar)
[13 empty] | Posición que ocupa HP | #N/A
[13 empty] | Posición que ocupa rpm | 3
Este formulario debe ser utilizado para determinar la eficiencia nominal de equipos instalados en el proyecto. (Por ejmplo, equipos de bombas, motores, elevadores, entre otros)
El proyecto deberá especificar aquellos equipos que quedarán instalados en el edificio. Si el proyecto no está presentando eficiencia sobre el requerimiento, o la información energética de los equipos no está disponible, deberá ingresar los mismos valores energéticos que los valores de referencia.

## HVAC
Formulario Piloto | [16 empty] | Seleccionar | IEER
Eficiencia Energética. Equipos HVAC |  |  |  |  | v 2.0 | [7 empty] | Tipo de Equipo | IEER | COP | Eficiencia térmica (%) | A/C | COP
[13 empty] | Seleccionar |  |  |  | Calefacción | Eficiencia térmica (%)
[13 empty] | Acondicionador de aire enfriado por aire < 65,000 BTU/h | 11.4 | 3.3411
[13 empty] | Acondicionador de aire, enfriados por aire >= 65,000 BTU/h y < 135,000 BTU/h | 11.2 | 3.2824
[13 empty] | Acondicionador de aire, enfriados por aire>= 135,000 BTU/h y < 240,000 BTU/h | 11 | 3.2238
[13 empty] | Aire acondicionado de pared <= 30,000 BTU/h | 10.5 | 3.0773
Eficiencia Energética Nominal | [12 empty] | Acondicionadores de aire, enfriados por agua < 65,000 BTU/h | 12.3 | 3.6048
No. | Tipo de Equipo | Equipo | Marca / Modelo | No. Unidades | Horas operativas | Consumo (kW) / unidad | Consumo (kW)t | Categorización de eficiencia | Eficiencia mínima requerida | Eficiencia del Equipo | % | Consumo eficiente | Acondicionadores de aire, enfriados por agua>= 65,000 BTU/h y < 135,000 BTU/h | 12.3 | 3.6048
1 | Seleccionar | Seleccionar |  |  |  |  | 0 | COP | #N/A | 4.14 | -100% | 0 | Acondicionadores de aire, enfriados por agua >= 135,000 BTU/h y < 240,000 BTU/h | 12.1 | 3.5462
2 | Seleccionar | Seleccionar |  |  |  |  | 0 | COP | #N/A |  | -100% | 0 | Acondicionadores de aire, enfriados evaporativamente < 65,000 BTU/h | 12.3 | 3.6048
3 | Seleccionar | Seleccionar |  |  |  |  | 0 | COP | #N/A |  | -100% | 0 | Acondicionadores de aire, enfriados evaporativamente >= 65,000 BTU/h y < 135,000 BTU/h | 12.1 | 3.5462
4 | Seleccionar | Seleccionar |  |  |  |  | 0 | COP | #N/A |  | -100% | 0 | Acondicionadores de aire, enfriados evaporativamente >= 135,000 BTU/h y < 240,000 BTU/h | 12 | 3.5169
5 | Seleccionar | Seleccionar |  |  |  |  | 0 | COP | #N/A |  | -100% | 0 | Unidades condensadoras, enfriadas por aire | 11.8 | 3.4583
Total kW | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Unidades condensadoras, enfriadas por agiua | 14 | 4.103
Consumo energético por equipos de acondicionamiento (kWh) | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Unidades condensadoras, con enfriamiento evaporativo | 14 | 4.103
[13 empty] | Bombas de calor enfriado por aire < 65,000 BTU/h | 11.4 | 3.3411
[13 empty] | Bombas de calor, enfriados por aire >= 65,000 BTU/h y < 135,000 BTU/h | 11.2 | 3.2824
|  |  | Eficiencia energética sistemas HVAC | [9 empty] | Bombas de calor, enfriados por aire>= 135,000 BTU/h y < 240,000 BTU/h | 10.5 | 3.0773
|  |  |  | 0% | % | [7 empty] | Bombas de calor a través de pared (enfriamiento, calefacción) | 10.5 | 3.0773
[13 empty] | Bombas de calor, fuente de agua < 17,000 BTU/h | 11.2 | 3.2824
[13 empty] | Bombas de calor, fuente de agua >= 17,000 BTU/h y < 65,000 BTU/h | 12 | 3.5169
[13 empty] | Bombas de calor, fuente de agua >= 65 ,000 BTU/h y < 135 ,000 BTU/h | 12 | 3.5169
[13 empty] | Bombas de calor. Fuente de Agua Subterranea | 12.3 | 3.6048
[13 empty] | Bombas de calor. Fuente Geotermal | 10.57 | 3.0978
[13 empty] | Bombas de calor. Fuente de Agua, agua/agua | 12.6 | 3.6927
[13 empty] | Bombas de calor. Fuente de Agua Subterránea, agua/agua | 10.6 | 3.1066
[13 empty] | Bombas de calor. Geotermal, salmuera/agua | 8.5 | 2.4911
[13 empty] | Chillers enfriados por agua <150 tons | 9.6 | 2.8135
[13 empty] | Chillers enfriados por agua >= 150 tons | 9.6 | 2.8135
[13 empty] | Aires acondicionados terminales empaquetados < 7,000 BTU/h (Enfriamiento) | 11.009 | 3.2265
[13 empty] | Aires acondicionados terminales empaquetados, > 15,000 BTU/h (Enfriamiento) | 9.305 | 2.7271
[13 empty] | Bombas de calor de terminales empaquetadas < 7,000 BTU/h (Enfriamiento) | 10.809 | 3.1678
[13 empty] | Bombas de calor de terminales empaquetadas > 15,000 BTU/h (Enfriamiento) | 9.105 | 2.6684
[13 empty] | Bombas de calor de terminales empaquetadas < 7,000 BTU/h (Calefacción) |  | 3.018
[13 empty] | Bombas de calor de terminales empaquetadas > 15,000 BTU/h (Calefacción) |  | 2.81
[13 empty] | Aires acondicionados verticales. Single Package < 65,000 BTU/h | 9 | 2.6377
[13 empty] | Aires acondicionados verticales. Single Package >= 65,000 BTU/h y < 135,000 BTU/h | 8.9 | 2.6084
[13 empty] | Aires acondicionados verticales. Single Package >= 135,000 BTU/h y < 240,000 BTU/h | 8.6 | 2.5204
[13 empty] | Bobmas de calor verticales. Single Package < 65,000 BTU/h (Enfriamiento) | 9 | 2.6377
[13 empty] | Bobmas de calor verticales. Single Package >= 65,000 BTU/h y < 135,000 BTU/h (Enfriamiento) | 8.9 | 2.6084
[13 empty] | Bobmas de calor verticales. Single Package >= 135,000 BTU/h y < 240,000 BTU/h (Enfriamiento) | 8.6 | 2.5204
[13 empty] | Bobmas de calor verticales. Single Package < 65,000 BTU/h (Calefacción) | 10.2363 | 3
[13 empty] | Bobmas de calor verticales. Single Package >= 65,000 BTU/h y < 135,000 BTU/h (Calefacción) | 10.2363 | 3
[13 empty] | Bobmas de calor verticales. Single Package >= 135,000 BTU/h y < 240,000 BTU/h (Calefacción) | 9.8951 | 2.9
[13 empty] | Aire para habitaciones < 8,000 BTU/h | 9.7 | 2.8428
[13 empty] | Aire para habitaciones >= 8.000 BTU/h and <14,000 BTU/h | 9.8 | 2.8721
[13 empty] | Aire para habitaciones >= 14,000 BTU/h and <20,000 BTU/h | 9.7 | 2.8428
[13 empty] | Aire para habitaciones >= 20,000 BTU/h | 8.5 | 2.4911
[13 empty] | VRF enfriados con aire < 65,000 BTU/h | 11.4 | 3.3411
[13 empty] | VRF enfriados con aire >= 65,000 BTU/h y < 135,000 BTU/h | 11.2 | 3.2824
[13 empty] | VRF enfriados con aire >= 135,000 BTU/h y < 240,000 BTU/h | 11 | 3.2238
[13 empty] | VRF enfriados con aire >= 240,000 BTU/h | 10 | 2.9307
[13 empty] | VRF enfriados con agua < 65,000 BTU/h (Enfriamiento) | 11.8 | 3.4583
[13 empty] | VRF enfriados con agua >= 65,000 BTU/h y < 135,000 BTU/h (Enfriamiento) | 12 | 3.5169
[13 empty] | VRF enfriados con agua >= 135,000 BTU/h y < 240,000 BTU/h (Enfriamiento) | 11.8 | 3.4583
[13 empty] | VRF enfriados con agua >= 240,000 BTU/h (Enfriamiento) | 9.8 | 2.8721
[13 empty] | VRF enfriados con aire < 65,000 BTU/h (Calefacción) | 11.2599 | 3.3
[13 empty] | VRF enfriados con aire >= 65,000 BTU/h y < 135,000 BTU/h (Calefacción) | 9.2127 | 2.7
[13 empty] | VRF enfriados con aire >= 135,000 BTU/h (Calefacción) | 8.8715 | 2.6
[13 empty] | VRF enfriados con agua < 135,000 BTU/h (Calefacción) | 12.2836 | 3.6
[13 empty] | VRF enfriados con agua >= 135,000 BTU/h (Calefacción) | 11.2599 | 3.3
[13 empty] | Calefactor de Aire. Encendido a Gas <225,000 BTU/h |  |  | 80%
[13 empty] | Calefactor de Aire. Encendido a Gas >= 225,000 BTU/h |  |  | 80%
[13 empty] | Calefactor de Aire. Encendido a Combustible Liquido <225,000 BTU/h |  |  | 80%
[13 empty] | Calefactor de Aire. Encendido a Combustible Liquido >= 225,000 BTU/h |  |  | 80%
[13 empty] | Calefactor de Aire. Enductado, Encendido a Gas |  |  | 80%
[13 empty] | Calderas de Agua. Encendido a Gas <300 kBTU/h |  |  | 80%
[13 empty] | Calderas de Agua. Encendido a Gas >=300 kBTU/h y <=2,500 kBTU/h |  |  | 75%
[13 empty] | Calderas de Agua. Encendido a Gas >= 2,500 kBTU/h |  |  | 80%
[13 empty] | Calderas de Agua. Encendido a combustible <300 kBTU/h |  |  | 80%
[13 empty] | Calderas de Agua. Encendido a combustible >=300 kBTU/h y <=2,500 kBTU/h |  |  | 78%
[13 empty] | Calderas de Agua. Encendido a combustible >= 2,500 kBTU/h |  |  | 83%
[13 empty] | Calderas de Vapor. Encendidas a Gas >=300 kBTU/h y <=2,500 kBTU/h |  |  | 75%
[13 empty] | Calderas de Vapor. Encendidas a Gas >= 2,500 kBTU/h |  |  | 80%
[13 empty] | Caldera de Vapor. Encendidas a Combustible Líquido <300 kBTU/h |  |  | 80%
[13 empty] | Caldera de Vapor. Encendidas a Combustible Líquido >=300 kBTU/h y <=2,500 kBTU/h |  |  | 78%
[13 empty] | Caldera de Vapor. Encendidas a Combustible Líquido >= 2,500 kBTU/h |  |  | 83%
[13 empty] | Tipo de equipo | #N/A
[13 empty] | Categorización de eficiencia | 2
Este formulario debe ser utilizado para determinar la eficiencia energética por electrodomésticos instalados.
El proyecto deberá especificar aquellos equipos que quedarán instalados en el edificio. Si el proyecto no dejará instalados equipos de ventilación, calefación o aire acondicionado, o la información energética de los equipos no está disponible, deberá ingresar los mismos valores energéticos que los valores de referencia.

## Electrodomésticos
Formulario EC-2. Piloto
| Eficiencia Energética. Electrodomésticos | [6 empty] | v 2.0
Nombre del proyecto
| No. de registro | [11 empty] | Seleccionar
| Fecha de emisión del formulario | [10 empty] | Unidades Residenciales | EnergyStarⓇ | Electricidad | Consumo (kW) / unidad
[12 empty] | Áreas condominales | ENERG | Gas | Consumo (BTU) / unidad
Otra (Indicar)
Manual O&M
Electrodomésticos | Consumo Energético Base (Kw) / Unidad | Instalación en el proyecto | Tipo de energía | Horas Operativas | Marca / Modelo | No. Unidades | Consumo Energético / Unidad |  | Total kW | Etiquetado Energético | Consumo eficiente kW |  |  |  |  | Horas Operativas
Refrigeradora | 0.4 | Unidades Residenciales | Electricidad | 24 |  | 0 | Consumo (kW) / unidad | 0 | 0 | Seleccionar | 0 |  | Kwh |  |  | 8
| 0.4 | Áreas condominales | Electricidad | 24 |  |  | Consumo (kW) / unidad | 0 | 0 | Seleccionar | 0 | Refrigeradora | 0 |  |  | 8
Estufa | 1.5 | Unidades Residenciales | Electricidad | 1.25 |  | 0 | Consumo (kW) / unidad | 0 | 0 | Seleccionar | 0 | Estufa | 0 |  |  | 0.5
| 1.5 | Áreas condominales | Electricidad | 1.25 |  |  | Consumo (kW) / unidad | 0 | 0 | Seleccionar | 0 | Horno | 0 |  |  | 0.5
Horno | 3.5 | Unidades Residenciales | Electricidad | 1 |  | 0 | Consumo (kW) / unidad | 0 | 0 | Seleccionar | 0 | Microondas | 0 |  |  | 0.44
| 3.5 | Áreas condominales | Electricidad | 1 |  |  | Consumo (kW) / unidad | 0 | 0 | Seleccionar | 0 | Lavadora | 0 |  |  | 0.44
Horno microondas | 1.2 | Unidades Residenciales | Electricidad | 0.6 |  | 0 | Consumo (kW) / unidad | 0 | 0 | Seleccionar | 0 | Secadora | 0 |  |  | 0.41
| 1.2 | Áreas condominales | Electricidad | 0.6 |  |  | Consumo (kW) / unidad | 0 | 0 | Seleccionar | 0 |  |  |  |  | 0.41
Lavadora | 0.76 | Unidades Residenciales | Electricidad | 1.75 |  | 0 | Consumo (kW) / unidad | 0 | 0 | Seleccionar | 0 |  |  |  |  | 0.4
| 0.76 | Áreas condominales | Electricidad | 1.75 |  |  | Consumo (kW) / unidad | 0 | 0 | Seleccionar | 0 |  |  |  |  | 0.4
Secadora | 3.1 | Unidades Residenciales | Electricidad | 1.75 |  | 0 | Consumo (kW) / unidad | 0 | 0 | Seleccionar | 0 |  |  |  |  | 0.4
| 3.1 | Áreas condominales | Electricidad | 1.75 |  |  | Consumo (kW) / unidad | 0 | 0 | Seleccionar | 0 |  |  |  |  | 0.4
Consumo energético por electrodomésticos (kW) | [8 empty] | 0 |  | 0
Consumo energético por electrodomésticos (kWh) | [8 empty] | 0
Eficiencia energética por electrodomésticos
[6 empty] | 0% | %
Este formulario debe ser utilizado para determinar la eficiencia energética por electrodomésticos del proyecto.
El proyecto deberá especificar aquellos electrodomésticos que quedarán instalados en el edificio. Si el proyecto no dejará instalados electrodomésticos, o la información energética de los equipos no está disponible, deberá ingresar los mismos valores energéticos que los valores de consumo energético base.
Para equipos o electrodomésticos con otra certificación que no sea ENERGY STAR Ⓡ ola Etiqueta Energética de la Union Europea, el equipo del proycto deberá demostrar que dicha certificación, o etiqueta de eficiencia, representa al menos el 20% de eficiencia sobre el consumo de un artefacto tradicional.

## Generación de Energía en Sitio
Formulario EC-2. Piloto | [5 empty] | Si
Generación de Energía en Sitio |  |  |  |  | v 2.0 | No
Nombre del proyecto
No. de registro
Fecha de emisión del formulario
Seleccionar
Energía solar fotovoltaica
Turbinas eólicas
Energía geotérmica
Pequeña hidroeléctrica
Otra
Generación de Energía en Sitio. Consumo eléctrico
Sistema de generación de energía | Consumo energético kWh/año | Generación de energía generada en sitio kWh/año |  | % generación de energía generada en sitio.
Seleccionar | 0 | 0 | kWh/año | #DIV/0!
Seleccionar |  | 0 | kWh/año | #DIV/0!
Seleccionar |  | 0 | kWh/año | #DIV/0!
Seleccionar |  | 0 | kWh/año | #DIV/0!
Seleccionar |  | 0 | kWh/año | #DIV/0!
% Generación de energía para consumo eléctrico. |  |  |  | #DIV/0!
% Energía generada en sitio
| #DIV/0! | %
Para poder afirmar que se está aplicando este Logro, el equipo de diseño debe indicar el porcentaje de la demanda de electricidad que se compensa con energía renovable generada en sitio, expresado como el porcentaje del consumo anual de electricidad (kWh/año) que se satisface con el sistema de energía renovable.
% = x 100
Para poder afirmar que se está aplicando este Logro, el equipo de diseño debe indicar el porcentaje de la demanda de electricidad que se compensa con energía renovable generada en sitio, expresado como el porcentaje del consumo anual de electricidad (kWh/año) que se satisface con el sistema de energía renovable.
% = (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜)/(𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜) x 100

## Ref. Horas Operativas
Formulario EC-2. Piloto
Referencia. Horas Operativas Estimadas por Tipo de Sistema
Equipo | Horas operativas por día | Consideraciones
Calefacción de agua | 2 hrs. - 6 hrs. | Depende de la tipología de proyecto, tipo de sistema, número de ocupantes y patrones de uso
Calefacción de piscinas | 6 hrs. | -
Iluminación Interior | 8 hrs. | -
Iluminación Exterior | 10 hrs. - 12 hrs. | Enciende al anochecer y apaga al amanecer, depende de la zona geográfica.
Iluminación de Áreas comunes | 12 hrs. - 24 hrs | Puede operar continuamente en pasillos, vestíbulos y estacionamientos.
Iluminación de sótanos | 12 hrs. - 24 hrs. | En sótanos de estacionamientos suele operar continuamente.
Refrigeradoras | 24 hrs. | Operación continua, pero con ciclos de encendido y apagado del compresor.
Estufas | 0.5 hrs. - 2 hrs. | Depende del número de ocupantes y hábitos de uso.
Horno | 0.5 hrs. - 2 hrs. | Similar a la estufa, con menor frecuencia de uso.
Horno microondas | 0.2 hrs. - 1 hrs. | Uso esporádico y de corta duración.
Lavadoras | 0.5 hrs. - 3 hrs. | Dependiendo del número de usuarios y ciclos de lavado.
Secadoras | 0.5 hrs. - 3 hrs. | Similar a la lavadora, aunque no todos los ciclos de lavado requieren secado.
HVAC (Aire Acondicionado / Calefacción) | 6 hrs. - 12 hrs. | Para usos no residenciales, típicamente 8-12 h. En climas extremos puede operar hasta 24 h.
Bomba de agua | 2 hrs. - 10 hrs. | Depende de la demanda de agua y el sistema de almacenamiento.
Planta de tratamiento | 6 hrs. - 24 hrs. | Algunas operan en ciclos, otras en continuo según el volumen de aguas residuales.
Elevadores | 6 hrs. - 24 hrs. | En edificios residenciales suele operar menos horas activamente; en oficinas y hoteles, casi 24 hrs.
Si no se conocen las horas operativas de uso. El proyecto puede utilizar estas horas estimadas por tipo de equipo. Sin embargo, para que los resultados reflejen de mejor manera la realidad del proyecto, se recomienda fuertemente utilizar las horas operativas de diseño bajo las cuales los sistemas han sido calculados

## Referencia (hidden)
Formulario Piloto
Referencia. Horas Operativas Estimadas por Tipo de Equipo |  |  | v 2.0
Equipo | Horas operativas por día | Consideraciones
Calefacción de agua | 2 - 6 h | Depende del número de ocupantes y el uso
Iluminación Interior | 8 - 16 h | -
Iluminación Exterior | 10 - 12 h | Enciende al anochecer y apaga al amanecer, depende de la zona geográfica.
Iluminación de Áreas comunes | 12 - 24 h | Puede operar continuamente en pasillos, vestíbulos y estacionamientos.
Iluminación de sótanos | 12 - 24 h | En sótanos de estacionamientos suele operar continuamente.
Refrigeradoras | 24 h | Operación continua, pero con ciclos de encendido y apagado del compresor.
Estufas | 0.5 - 2 h por usuario | Depende del número de ocupantes y hábitos de uso.
Horno | 0.5 - 2 h por usuario | Similar a la estufa, con menor frecuencia de uso.
Horno microondas | 0.2 - 1 h por usuario | Uso esporádico y de corta duración.
Lavadoras | 0.5 - 3 h | Dependiendo del número de usuarios y ciclos de lavado.
Secadoras | 0.5 - 3 h | Similar a la lavadora, aunque no todos los ciclos de lavado requieren secado.
HVAC (Aire Acondicionado / Calefacción) | 6 - 24 h | Para usos no residenciales, típicamente 8-12 h. En climas extremos puede operar hasta 24 h.
Bomba de agua | 2 - 10 h | Depende de la demanda de agua y el sistema de almacenamiento.
Planta de tratamiento | 6 - 24 h | Algunas operan en ciclos, otras en continuo según el volumen de aguas residuales.
Elevadores | 6 - 24 h | En edificios residenciales suele operar menos horas activamente; en oficinas y hoteles, casi 24 h.
Si no se conocen las horas operativas de uso. El proyecto puede utilizar estas horas estimadas por tipo de equipo. Sin embargo, para que los resultados reflejen de mejor manera la realidad del proyecto, se recomienda fuertemente utilizar las horas operativas de diseño bajo las cuales los sistemas han sido calculados