## Condiciones de uso
El Formulario EI-C1 es una herramienta de cálculo elaborada por el departamento técnico del Guatemala Green Building Council cómo un medio de verificación de desempeño para el Sistema de Certificación CASA Guatemala. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de sus autores, o su utilización para beneficio propio o para tercereos en fines que no sean asociados al proeso de certificación de un proyecto.

## Información general
Formulario EI-C1 |  |  | V2.0
ESPACIOS INTERIORES / Logro 1 / Aperturas de Ventilación Natural
Proyecto | Nombre del proyecto
No. de Registro | No. de Registro
Fecha de Emisión | Fecha de Emisión
Instrucciones: Este formulario utiliza el ponderado resultante de la evaluación de aperturas de ventilación y proporción del espacio para determinar el cumplimiento con los requerimientos establecidos en la Guía de Aplicación de CASA Guatemala. Utilizar las siguientes secciones del formulario para completar la información específica del proyecto. El formulario permite ingresar la información de hasta 5 tipos de unidades residenciales. Para proyectos con más de 5 tipologías pueden agrupar tipologías de similar características y área de superficie.
Información general del proyecto:
Unidades Residenciales |  | 0
Area residencial regularmente ocupada (m2) |  | 0 | m2
Parte 1. Ventilación Natural.
Demostrar que los ambientes regularmente ocupados de las unidades residenciales, cumplen con los siguientes requerimientos de apertura para ventilación natural, según la Tabla EI-001. 01 Aberturas de ventilación natural por espacio.
Tabla EI-001 Aberturas de ventilación natural por espacio.
Espacio | % Aberturas mínimas para ventilación natural | Aberturas mejoradas para ventilación natural | Aberturas óptimas para ventilación natural | No cumple con aperturas mínimas para ventilación natural
Dormitorio | 7.5% | 10% | 20%
Sala | 7.5% | 10% | 20%
Comedor | 7.5% | 10% | 20%
Cocina | 14.5% | 18% | 25%
Configuración combinada (Sala / comedor / cocina) | 10% | 12.5% | 21%
Estudios | 7.5% | 10% | 20%
Media requerida | 9.083% | 11.75% | 21%
Resultados. % de apertura para ventilación natural
Dormitorios |  |  | n.a
Sala |  |  | n.a
Comedor |  |  | n.a
Cocina |  |  | n.a
Configuraciones combinadas |  |  | n.a
Estudios |  |  | n.a
*n.a = No aplica
Ventilación natural media obtenida | #DIV/0!
Resultado de cumplimiento: | #DIV/0!
Parte 2. Proporción del espacio.
Para asegurar ingreso y flujo de ventilación constante, los espacios naturalmente ventilados deben cumplir con las consideraciones siguientes respecto a la relación entre la profundidad máxima del de la habitación, y la altura de piso a cielo terminado.
Tipo de ventilación | L/h
Única abertura de ventilación | 2
Multiples aberturas de ventilación | 2.5
Ventilación cruzada | 5
Ventilación adyacente | 5
Resultados. Proporción del espacio por tipo de ventilación
Única abertura de ventilación |  |  | n.a
Multiples aberturas de ventilación |  |  | n.a
Ventilación cruzada |  |  | n.a
Ventilación adyacente |  |  | n.a
*n.a = No aplica
Resultado de cumplimiento: | #DIV/0! |  |  |  | El proyecto cumple con la proporción de espacio para ambientes naturalmente ventilados
El proyecto no cumple con la proporción de espacio para ambientes naturalmente ventilados
Parte 3. Ventiladores de Techo
Para todo ambiente regularmente ocupado, el proyecto deberá cumplir con el número y diámetro para ventiladores de techo, según las proporciones del área a ventilar. El Logro puede darse por cumplido siempre y cuando más del 75% de las superficies regularmente ocupadas cuenten con sistemas de ventilación en techo como método para mejorar el flujo de aire, y reducir la amenaza ante olas de calor.
(Diametro de Ventilador (m) ) / (Número de ventiladores)
Resultados. Ambientes con ventilación en techo
Unidades residenciales |  |  | #DIV/0!
% Superficie regularmente ocupada con ventilación de techo
Áreas condominales |  |  | #DIV/0!
% Superficie regularmente ocupada con ventilación de techo
Resultado de cumplimiento: | #DIV/0!
% Superficie total con ventilación de techo

## Ventilación Natural
Formulario EI-C1
| ESPACIOS INTERIORES / Logro 1 / Aperturas de Ventilación Natural | [13 empty] | Total de unidades residenciales | 0
[15 empty] | Area regularmente ocupada | 0
| Proyecto |  | Nombre del proyecto | [11 empty] | % ventilación natural media | #DIV/0!
| No. de Registro |  | No. de Registro
| Fecha de Emisión |  | Fecha de Emisión
Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | No. Unidades | Ambiente | Nombre del Ambiente | Largo (L) | Altura (h) | Tipo de Ventilación | Relación máxima piso / altura | Relación piso / altura | Área (m2) | Detalle(s) / Tipo(s) de Ventanas | Área efectiva de vetnilación (m2) | % Minimo de ventilación requerida | % Ventilación Natural | Aperturas de ventilación | l/h requerida | l/h media obtenida
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | 0 | Apertura única | 2 | #DIV/0! | Dormitorio
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | - | Aperturas múltiples | 2.5 | #DIV/0! | Sala
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | - | Ventilación cruzada | 5 | #DIV/0! | Comedor
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | - | Ventilación adyacente | 5 | #DIV/0! | Cocina
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | - | Seleccionar |  |  | Configuración combinada (Sala / comedor / cocina)
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | - |  |  |  | Estudios
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | - | Resultado aperturas de ventilación | #DIV/0! | #DIV/0! | Seleccionar
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
[7 empty] | Relación piso / altura ponderada | 0 | 0 | 0 | % Ventilación natural ponderado |  |  | 0
Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | No. Unidades | Ambiente |  | Largo (L) | Altura (h) | Tipo de Ventilación | Relación máxima piso / altura | Relación piso / altura | Área (m2) | Detalle(s) / Tipo(s) de Ventanas | Área efectiva de vetnilación (m2) | % Minimo de ventilación requerida | % Ventilación Natural | Ventilación natural | % media obtenida
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | - | Dormitorio | n.a
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | - | Sala | n.a
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | - | Comedor | n.a
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | - | Cocina | n.a
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | - | Configuración combinada (Sala / comedor / cocina) | n.a
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | - | Estudios | n.a
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
[7 empty] | Relación piso / altura ponderada | 0 | 0 | 0 | % Ventilación natural ponderado |  |  | 0
Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | No. Unidades | Ambiente |  | Largo (L) | Altura (h) | Tipo de Ventilación | Relación máxima piso / altura | Relación piso / altura | Área (m2) | Detalle(s) / Tipo(s) de Ventanas | Área efectiva de vetnilación (m2) | % Minimo de ventilación requerida | % Ventilación Natural
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
[7 empty] | Relación piso / altura ponderada | 0 | 0 | 0 | % Ventilación natural ponderado |  |  | 0
Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | No. Unidades | Ambiente |  | Largo (L) | Altura (h) | Tipo de Ventilación | Relación máxima piso / altura | Relación piso / altura | Área (m2) | Detalle(s) / Tipo(s) de Ventanas | Área efectiva de vetnilación (m2) | % Minimo de ventilación requerida | % Ventilación Natural
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
[7 empty] | Relación piso / altura ponderada | 0 | 0 | 0 | % Ventilación natural ponderado |  |  | 0
Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | No. Unidades | Ambiente |  | Largo (L) | Altura (h) | Tipo de Ventilación | Relación máxima piso / altura | Relación piso / altura | Área (m2) | Detalle(s) / Tipo(s) de Ventanas | Área efectiva de vetnilación (m2) | % Minimo de ventilación requerida | % Ventilación Natural
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
|  |  | Seleccionar |  |  |  | Seleccionar | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | -
[7 empty] | Relación piso / altura ponderada | 0 | 0 | 0 | % Ventilación natural ponderado |  |  | 0

## Ventiladores de Techo
| Formulario EI-C1 | [11 empty] | Total de unidades residenciales | 0 | Area total | 0
| ESPACIOS INTERIORES / Logro 1 / Ventiladores de Techo | [11 empty] | Area residencial regularmente ocupada | 0 | % ponderado | #DIV/0!
[13 empty] | Area residencial regularmente ocupada con ventilación en techo | 0
| Proyecto |  | Nombre del proyecto | [9 empty] | % superficie con ventilación de techo | #DIV/0!
| No. de Registro |  | No. de Registro
| Fecha de Emisión |  | Fecha de Emisión | [9 empty] | Area condominal regularmente ocupada | 0
[13 empty] | Area residencial condominal regularmente ocupada con ventilación en techo | 0
[13 empty] | % superficie con ventilación de techo | #DIV/0!
Unidades Habtiacionales
Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | No. Unidades | Ambiente | Nombre del Ambiente | ¿Ventilador de techo? | Largo (L) | Ancho (A) | Area | Ventiladores de techo requeridos. | Marca / modelo del ventilador instalado | Diametro (m) | No. Ventiladores instalados
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | Dormitorio |  |  |  | Ancho | Longitud
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | Sala |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | Comedor |  |  |  | 3 | 1,2/1 | 1,4/1 | 1,5/1 | 1,5/2 | 1,2/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,2/3 | 1,4/3 | 1,4/3
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | Cocina |  |  |  | 4 | 1,2/1 | 1,4/1 | 1,2/2 | 1,2/2 | 1,2/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,5/2 | 1,2/3 | 1,4/3 | 1,5/3
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | Configuración combinada (Sala / comedor / cocina) |  |  |  | 5 | 1,4/1 | 1,4/1 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,5/2 | 1,4/3 | 1,4/3 | 1,5/3
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | Estudios |  |  |  | 6 | 1,2/2 | 1,4/2 | 0,9/4 | 1,05/4 | 1,2/4 | 1,4/4 | 1,4/4 | 1,5/4 | 1,2/6 | 1,4/6 | 1,5/6
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | Seleccionar |  |  |  | 7 | 1,2/2 | 1,4/2 | 1,05/4 | 1,05/4 | 1,2/4 | 1,4/4 | 1,4/4 | 1,5/4 | 1,2/6 | 1,4/6 | 1,5/6
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A | [7 empty] | 8 | 1,2/2 | 1,4/2 | 1,2/4 | 1,2/4 | 1,2/4 | 1,4/4 | 1,4/4 | 1,5/4 | 1,2/6 | 1,4/6 | 1,5/6
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | Si |  |  |  | 9 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/4 | 1,4/4 | 1,4/4 | 1,4/4 | 1,4/4 | 1,5/4 | 1,4/6 | 1,4/6 | 1,5/6
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | No |  |  |  | 10 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/4 | 1,4/4 | 1,4/4 | 1,4/4 | 1,4/4 | 1,5/4 | 1,4/6 | 1,4/6 | 1,5/6
[5 empty] | Área | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Indicar
Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | No. Unidades | Ambiente | Nombre del Ambiente | ¿Ventilador de techo? | Largo (L) | Ancho (A) | Area | Ventiladores de techo requeridos. | Marca / modelo del ventilador instalado | Diametro (m) | No. Ventiladores instalados |  |  |  |  | 11 | 1,5/2 | 1,5/2 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/4 | 1,5/6 | 1,5/6 | 1,5/6
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A | [7 empty] | 12 | 1,2/3 | 1,4/3 | 1,2/6 | 1,2/6 | 1,2/6 | 1,4/6 | 1,4/6 | 1,5/6 | 1,4/8 | 1,4/9 | 1,4/9
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A | [7 empty] | 13 | 1,4/3 | 1,4/3 | 1,2/6 | 1,2/6 | 1,2/6 | 1,4/6 | 1,4/6 | 1,5/6 | 1,4/9 | 1,4/9 | 1,5/9
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A | [7 empty] | 14 | 1,4/3 | 1,4/3 | 1,4/6 | 1,4/6 | 1,4/6 | 1,4/6 | 1,4/6 | 1,5/6 | 1,4/9 | 1,4/9 | 1,5/9
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
[5 empty] | Área | 0 |  | 0
Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | No. Unidades | Ambiente | Nombre del Ambiente | ¿Ventilador de techo? | Largo (L) | Ancho (A) | Area | Ventiladores de techo requeridos. | Marca / modelo del ventilador instalado | Diametro (m) | No. Ventiladores instalados
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
[5 empty] | Área | 0 |  | 0
Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | No. Unidades | Ambiente | Nombre del Ambiente | ¿Ventilador de techo? | Largo (L) | Ancho (A) | Area | Ventiladores de techo requeridos. | Marca / modelo del ventilador instalado | Diametro (m) | No. Ventiladores instalados
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
[5 empty] | Área | 0 |  | 0
Unidad Habitacional | Tipología de Unidad Habitacional | No. Unidades | Ambiente | Nombre del Ambiente | ¿Ventilador de techo? | Largo (L) | Ancho (A) | Area | Ventiladores de techo requeridos. | Marca / modelo del ventilador instalado | Diametro (m) | No. Ventiladores instalados
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
[5 empty] | Área | 0 |  | 0
N/D = No hay requerimiento para ventiladores de techo
Areas comunes
Areas comunes de ocupación regular |  |  | Ambiente | Nombre del Ambiente | ¿Ventilador de techo? | Largo (L) | Ancho (A) | Area | Ventiladores de techo requeridos. | Marca / modelo del ventilador instalado | Diametro (m) | No. Ventiladores instalados
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | Gimnasios
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | Salones sociales interiores
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | Salas de reunión, espacios de trabajo / coworking
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A |  |  |  | Seleccionar
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
|  |  | Seleccionar |  | Indicar |  |  | 0 | #N/A
[5 empty] | Área | 0 |  | 0
N/D = No hay requerimiento para ventiladores de techo