## Condiciones de Uso
El Formulario SC-1 es una herramienta de cálculo elaborada por el departamento técnico del Guatemala Green Building Council cómo un medio de verificación de desempeño para el Sistema de Certificación CASA Guatemala. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización de sus autores, o su utilización para beneficio propio o para tercereos en fines que no sean asociados al proeso de certificación de un proyecto.

## Datos Pluviales
Estacion Meteorologica | INSIVUMEH - Ciudad de Guatemala, Guatemala | [19 empty] | Seleccionar
Direccion Postal | 7A. AVENDIA 14-57 ZONA 13 | [19 empty] | Percentil 25 | 0.25
Ubicacion | Latitud: | 14°35'11" | Longitud: | 90°31'58" | [16 empty] | Percentil 65 | 0.65
Percentil | Percentil 65 | [19 empty] | Percentil 95 | 0.95
[17 empty] | Número de datos anuales (N) |  | 31
Agua Pluvial - cantidad
AÑO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | PERIODO DE RETORNO | Promedio anual |  | Precipitación mm | Número de Ocurrencia | Probabilidad de Frecuencia (T) | Periodo de Retorno
[9 empty] | mm | mm | mm | mm | mm |  | mm | k | Mayor a menor | (n) | n/(N+1) | (1/T) | bar: ENERO to AGOSTO
1990 | 4.5 | 0.4 | 0.7 | 21.9 | 190.6 | 205.6 | 156.6 | 64.1 | 242.6 | 58.5 | 46.2 | 6.6 | 998.3 |  | 83.1917 | 1 | 173.175 | 1 | 3.125% | 32
1991 | 4.6 | 0.8 | 0 | 14.4 | 128.9 | 328.6 | 157.6 | 68.3 | 180.8 | 189.7 | 161 | 51.8 | 1286.5 |  | 107.2083 | 2 | 140.9167 | 2 | 6.25% | 16
1992 | 1.5 | 0 | 11.7 | 32.5 | 21.9 | 261.3 | 189.2 | 210.5 | 151.5 | 134 | 21.8 | 0.6 | 1036.5 |  | 86.375 | 3 | 138.2917 | 3 | 9.375% | 10.6667
1993 | 0.1 | 0 | 11.4 | 97.4 | 65.3 | 300.4 | 110.4 | 233.9 | 229 | 112.9 | 29.5 | 0.2 | 1190.5 |  | 99.2083 | 4 | 126.975 | 4 | 12.5% | 8
1994 | 5 | 0.4 | 0.9 | 12.5 | 122 | 170 | 125 | 256.8 | 188 | 101.2 | 3.3 | 3.1 | 988.2 |  | 82.35 | 5 | 125.7083 | 5 | 15.62% | 6.4
1995 | 0.2 | 0.8 | 3.4 | 72.6 | 114.4 | 325.9 | 217.9 | 237.5 | 396.3 | 120 | 25.2 | 9.5 | 1523.7 |  | 126.975 | 6 | 122.9417 | 6 | 18.75% | 5.3333
1996 | 14.4 | 2 | 2.3 | 80.9 | 105.3 | 228.5 | 184.1 | 111.6 | 339.9 | 134.4 | 20.6 | 4.4 | 1228.4 |  | 102.3667 | 7 | 120.9083 | 7 | 21.88% | 4.5714
1997 | 10.6 | 10.7 | 2.1 | 13.4 | 58.9 | 170.6 | 148.2 | 254.6 | 91.4 | 130.9 | 37 | 12.3 | 940.7 |  | 78.3917 | 8 | 118.1417 | 8 | 25% | 4
1998 | 0.1 | 0 | 21.2 | 0 | 68.9 | 280.1 | 216.9 | 210.6 | 127.6 | 224 | 355.5 | 3.6 | 1508.5 |  | 125.7083 | 9 | 116.0667 | 9 | 28.12% | 3.5556
1999 | 1 | 52.2 | 0.4 | 6.4 | 96.8 | 295.1 | 277.8 | 221.7 | 326.9 | 174.3 | 19.7 | 3 | 1475.3 |  | 122.9417 | 10 | 113.7833 | 10 | 31.25% | 3.2
2000 | 0.4 | 0 | 0.2 | 40.9 | 231.4 | 306 | 62.1 | 130.4 | 220.2 | 41.5 | 14.5 | 1.6 | 1049.2 |  | 87.4333 | 11 | 108.4333 | 11 | 34.38% | 2.9091
2001 | 1.1 | 4.8 | 2.6 | 4.1 | 129.5 | 162.8 | 175.1 | 223.3 | 152.7 | 137.6 | 19.6 | 1.3 | 1014.5 |  | 84.5417 | 12 | 107.2083 | 12 | 37.5% | 2.6667
2002 | 0 | 6.6 | 0 | 12.7 | 76.4 | 208.4 | 163.7 | 109.3 | 242.9 | 108.6 | 83.6 | 0.2 | 1012.4 |  | 84.3667 | 13 | 106.8833 | 13 | 40.62% | 2.4615
2003 | 0.9 | 14.4 | 20.3 | 36.8 | 159.9 | 303.1 | 186.8 | 109.4 | 374.2 | 42.1 | 18.6 | 2 | 1268.5 |  | 105.7083 | 14 | 105.7083 | 14 | 43.75% | 2.2857
2004 | 0.2 | 0.5 | 23.9 | 5.2 | 24.3 | 314.5 | 197.2 | 97.6 | 228.2 | 165.9 | 2.9 | 0.2 | 1060.6 |  | 88.3833 | 15 | 102.3667 | 15 | 46.88% | 2.1333
2005 | 2 | 0 | 6.7 | 2.6 | 141.9 | 211.8 | 415.1 | 278.3 | 180.2 | 128.7 | 23 | 2.5 | 1392.8 |  | 116.0667 | 16 | 99.2083 | 16 | 50% | 2
2006 | 11.3 | 0.4 | 6.3 | 32.6 | 153.5 | 449.8 | 192.6 | 94.3 | 211.7 | 216.9 | 39.2 | 9.1 | 1417.7 |  | 118.1417 | 17 | 93.8167 | 17 | 53.12% | 1.8824
2007 | 1.4 | 0 | 0.9 | 31.2 | 84.8 | 206.7 | 219.6 | 333 | 287 | 114.4 | 2.1 | 1.5 | 1282.6 |  | 106.8833 | 18 | 89.9583 | 18 | 56.25% | 1.7778
2008 | 3.3 | 11.9 | 3.4 | 22.4 | 169.6 | 460.3 | 410.6 | 187.3 | 354.8 | 67.4 | 0 | 0 | 1691 |  | 140.9167 | 19 | 88.3833 | 19 | 59.38% | 1.6842
2009 | 0 | 4 | 0 | 17.3 | 161 | 189.6 | 94.4 | 141.5 | 90.2 | 81.2 | 130.5 | 29.5 | 939.2 |  | 78.2667 | 20 | 87.4333 | 20 | 62.5% | 1.6
2010 | 0 | 1.3 | 0 | 108.2 | 427.4 | 376.9 | 317.4 | 470.8 | 342.9 | 26.8 | 6.4 | 0 | 2078.1 |  | 173.175 | 21 | 86.375 | 21 | 65.62% | 1.5238
2011 | 0 | 7.2 | 13.4 | 15 | 101.5 | 222.6 | 238.6 | 414.2 | 246.8 | 384.5 | 14.2 | 1.5 | 1659.5 |  | 138.2917 | 22 | 85.5417 | 22 | 68.75% | 1.4545
2012 | 3.2 | 5.3 | 5.1 | 40.9 | 135.8 | 165.5 | 121.1 | 397.5 | 128.9 | 71.9 | 3.2 | 1.1 | 1079.5 |  | 89.9583 | 23 | 84.5417 | 23 | 71.88% | 1.3913
2013 | 0.2 | 2.6 | 34.2 | 12.7 | 167.1 | 166.9 | 262.1 | 300.2 | 273.7 | 224.3 | 4.9 | 2 | 1450.9 |  | 120.9083 | 24 | 84.3667 | 24 | 75% | 1.3333
2014 | 0 | 2.1 | 63.7 | 10.6 | 178.4 | 358.3 | 52 | 151.5 | 300.4 | 239.8 | 6.3 | 2.3 | 1365.4 |  | 113.7833 | 25 | 84.3417 | 25 | 78.12% | 1.28
2015 | 0.3 | 0.4 | 28.9 | 79.6 | 194.4 | 174.3 | 157 | 104.7 | 333.4 | 156.9 | 69.3 | 2 | 1301.2 |  | 108.4333 | 26 | 83.2917 | 26 | 81.25% | 1.2308
2016 | 1.4 | 0 | 10 | 23.7 | 62.4 | 225.8 | 97.7 | 177.2 | 352.7 | 41.3 | 4.3 | 3 | 999.5 |  | 83.2917 | 27 | 83.1917 | 27 | 84.38% | 1.1852
2017 | 3.8 | 10.7 | 0.4 | 9 | 311.5 | 220.6 | 115 | 196.8 | 140.5 | 117.4 | 0 | 0.1 | 1125.8 |  | 93.8167 | 28 | 82.35 | 28 | 87.5% | 1.1429
2018 | 0.4 | 10.5 | 3.1 | 19.7 | 196.3 | 293 | 18.7 | 117.6 | 174.7 | 178 | 0 | 0.1 | 1012.1 |  | 84.3417 | 29 | 78.3917 | 29 | 90.62% | 1.1034
2019 | 3.2 | 3.3 | 6.3 | 25 | 58.1 | 85.6 | 71.9 | 220.8 | 236.9 | 286.6 | 23.5 | 5.3 | 1026.5 |  | 85.5417 | 30 | 78.2667 | 30 | 93.75% | 1.0667
2020 | ENERO: 5.3; FEBRERO: 0.9 |  |  |  |  | 6.2 |  | 3.1 | 31 | 3.1 | 31 | 96.88% | 1.0323
Promedio | 2.5935 | 4.9742 | 9.45 | 30.0733 | 137.94 | 255.62 | 178.4133 | 204.1767 | 238.2333 | 140.39 | 39.53 | 5.3467 | 1206.7677
Percentil 65 | 2.6 | 3.65 | 6.64 | 30.27 | 158.94 | 294.785 | 192.09 | 223.06 | 269.665 | 154.005 | 23.425 | 3 | 113.5108
Máximo | 14.4 | 52.2 | 63.7 | 108.2 | 427.4 | 460.3 | 415.1 | 470.8 | 396.3 | 384.5 | 355.5 | 51.8 | 2078.1
Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 85.6 | 18.7 | 64.1 | 90.2 | 26.8 | 0 | 0 | 6.2
Los datos pluviales por determinado pertenecen a Ciudad de Guatemala, según la estación meteorológica del INSIVUMEH. Para proyectos fuera de Ciudad de Guatemala se debe insertar los datos pluviales de 30 años de la úbicación donde se encuentre el proyecto.

## Calculo de Escorrentía Pluvial
Formulario de Cálculo de Manejos de Agua
| S-C1 Logro 2 - Aguas Pluviales | [11 empty] | V 2.0
Proyecto |  | Nombre del Proyecto
No. de Registro |  | No. de Registro
Fecha de Emisión |  | Fecha de emisión del formulario
Caudal Pluvial
| Q = |  | C * i * A
0.36
Donde:
| Q = | Caudal (m3/s)
| C = | Coeficiente de Escorrentía según el material
| i = | Intensidad de lluvia (Según estudio hidrológico) |  | 173.175 | mm/h
* Considera un periodo de retorno de 30 años
| A = | Área de la cuenca hidrográfica o superficie (Ha)
| T = | Tiempo |  | 15 | min
Escorrentía Natural de Terreno
1) Seleccionar el tipo de terreno que se apegue más a las condiciones naturales del sitio donde se encuentra ubicado. Terrenos previamente desarrollados deben considerar el terreno basado en su topografía original y cobertura totalmente vegetal
Terreno
| Coeficiente de Escorrentía | #N/A
| Area del Terreno = |  | m²
| Area del Terreno (Ha) = | 0 | Ha
| Q = | #N/A | lt/seg
Datos de Manejo de Agua Pluvial en Sitio
No. | Nombre de Area Tributaria de Escorrentía |  | Tipo de Superficie |  |  |  | Área | Porcentaje | Factor de Escorrentía | Factor de Inidencia | Estrategias para manejo/retención de agua pluvial en el sitio |  | Porcentaje de manejo de agua de lluvia (%) | Volumen de escorrentía generado (lt/s) | Volumen de escorrentía generado (m3) | excedente (m3) | Seleccionar
[7 empty] | (m²) | % | [8 empty] | Retención de agua pluvial
1 | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Seleccionar |  | 0% | 0 | 0 | 0 | Recolección para uso potable o no potable
2 | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Seleccionar |  | 0% | 0 | 0 | 0 | Jardin de lluvia (Rain garden)
3 | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Seleccionar |  | 0% | 0 | 0 | 0 | Sistemas de infiltración
4 | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Seleccionar |  | 0% | 0 | 0 | 0 | Otros (Describir)
5 | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Seleccionar |  | 0% | 0 | 0 | 0 | N.A
6 | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Seleccionar |  | 0% | 0 | 0 | 0
7 | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Seleccionar |  | 0% | 0 | 0 | 0
8 | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Seleccionar |  | 0% | 0 | 0 | 0
9 | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Seleccionar |  | 0% | 0 | 0 | 0
10 | [7 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | Seleccionar |  | 0% | 0 | 0 | 0
| Total de Áreas de Retención de Agua Pluvial | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | Factor ponderado | #DIV/0! |  | Total | 0% | 0 | 0 | 0
Escorrentía Pluvial Natural | [5 empty] | #N/A | lt/seg
[6 empty] | #N/A | m3
Volumen de agua de lluvia generada por el edificio | [5 empty] | 0 | m3
Volumen de agua de lluvia excedente (Pos-cosntrucción) | [5 empty] | 0 | m3
% Escorrentía Excedente Pos-construcción | [5 empty] | #N/A
#N/A
EL manejo inadecuado de las escorrentías pluviales en los terrenos pueden provocar serios problemas en los cauces de desfogue de agua pluvial. Utilice este formulario para calcular la escorrentía pluvial original del terreno y su comparación con el terreno ya desarrollado.
Sitio / Logro 1 / Parte 2:
Manejar la escorrentía pluvial sobre el sitio del proyecto de manera tal que el volumen escurrido en la situación post-construcción del proyecto no exceda en más de un 25% el volumen escurrido en una situación en la que se considere el terreno del proyecto de forma virgen (topografía y cobertura vegetal original).
2) Indicar los datos de superficie (nombre, área, tipo y factor de escorrentía). Seleccionar las estrategias para el manejo o retención de agua pluvial. En caso el proyecto no está aplicando medidas de manejo de agua pluvial en el sitio, o las aguas de lluvia son desfogadas directamente al cuerpo receptor seleccionar «N.A»

## Coeficiente de Escorrentía
Datos de escorrentía por tipo de superfice
Tipo de superficie Natural | Coeficiente de Escorrentía
Suelo arenoso con pendiente menor al 2% | 0.075
Suelo arenoso con pendiente intermedia | 0.125
Suelo arenoso con pendiente mayor al 7% | 0.175
Suelo arcilloso con pendiente menor al 2% | 0.15
Supero arcilloso con pendiente intermedia | 0.2
Suleo arcilloso con pendiente mayor al 7% | 0.3
Praderas con pendiente menor al 2% | 0.34
Praderas con pendiente intermedia | 0.42
Praderas con pendiente mayor al 7% | 0.46
Sitio boscoso con pendiente menor al 2% | 0.31
Sitio boscoso con pendiente intermedia | 0.4
Sitio boscoso con pendiente mayor al 7% | 0.45
Fuente: Andrés Martinez de Azagra Paredes (2006). Método de los Coeficeintes de Escorrentía. Mauco Generalizado
Tipo de superficie construida | Coeficiente de Escorrentía
Superficie
Asfalto | 0.88
Concreto | 0.70 - 0.95
Adoquín | 0.70 - 0.85
Pavimento permeable | 0.5
Adoquín de rejilla (50%) | 0.5
Techos
Concreto | 0.70 - 0.95
Lámina | 0.9
Tejas de barro | 0.75
Áreas verdes / Jardines
Cobertura vegetal menor al 50% de superficie, y pendiente menor al 2% | 0.4
Cobertura vegetal menor al 50% de superficie, y pendiente intermedia | 0.46
Cobertura vegetal menor al 50% de superficie, y pendiente mayor al 7% | 0.49
Cobertura vegetal entre 50% - 75% de superficie, y pendiente menor al 2% | 0.34
Cobertura vegetal entre 50% - 75% de superficie, y pendiente intermedia | 0.42
Cobertura vegetal entre 50% - 75% de superficie, y pendiente mayor al 7% | 0.46
Cobertura vegetal superior al 75% de superficie, y pendiente menor al 2% | 0.29
Cobertura vegetalsuperior al 75% de superficie, y pendiente intermedia | 0.39
Cobertura vegetal superior al 75% de superficie, y pendiente mayor al 7% | 0.44
Fuente: Andrés Martinez de Azagra Paredes (2006). Método de los Coeficeintes de Escorrentía. Mauco Generalizado
El coeficiente de escorrentía (C) es la relación entre el indice de escorrentía superficial y la precipitación anual incidente en un sitio. A nivle general C puede interpretarse cómo:
Donde:
i(t) = intensidad de lluvia en un instante determinado
f(t) = tasa de infiltración en un instante determinado
El coeficiente de escorrentía es representada por un valor entre 0 y 1. Mientras más alto el valor, mayor el volumen de escorrentía.